附件1：

武鸣校区伸缩门采购项目报价表

| 项目名称：武鸣校区伸缩门采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目上限控制价：98000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目采购需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 单价（元） | 金额（元） | 是否响应 | 备注 |
| 1 | 电动伸缩门10米长 | 12 | 个 | 1、电机参数：输入电压：AC220V 50Hz 额定输入功率：≥500w 输出扭矩：≥28N.m 输出转速：≥43.7r/min 启动电流：≥2.5A 环境温度：-35℃~+55℃ 绝缘等级：≥B级 相对湿度：≤95% 2、材质：不锈钢304材质 3、材质规格材质规格 主料： 50毫米*51毫米，厚度0.8≥毫米 副料48毫米*36毫米，厚度≥0.6毫米，材质颜色：不锈钢本色，表面精抛8K镜面处理，耐久变色，保持光亮 4、高度：≥1.8米 5、宽度：≥0.6米 6、长度：≥10米 7、显示屏幕：滚动显示屏（290MM*290MM可输字））+背面固定屏（出入平安） 8、控制器：包含台面控制器1个；手柄遥控2个，30米范围内自由控制；离合钥匙1条 9、采用高强度耐磨胶轮无轨（非铁轮），每个轮子都加装防尘罩 10、配置单电机。 |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、有关要求： - 报价含运输、安装、搬运至指定位置、清理现场、维修人工费、税发票等所有费用。 2.投标报价超过预算上限控制价作无效投标处理。 3.成交供应商须按采购人指定的地点和时间要求供货，否则采购人有权拒收。 4.供应商应按清单中的项目自行备货，根据我方的实际使用需求进行供货，提供的货源必须与采购需求要求一致，并负责安装到位，确保正常使用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 三、商务要求： |  |  |  |
| 要求名称 | 要求内容 | 是否响应 | 备注 |
| （一）合同签订时间 | 自通知书发出之日起5日内与采购人联系签订合同。 |  |  |
| （二）供货时间 | 以采购人通知为准。 |  |  |
| （三）交货地点 | 广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| （四）付款方式 | 本项目无预付款，成交人供货安装调试完毕并通过验收后向采购人提供与合同金额一致的有效发票，采购人提请按相关程序一次性拨付100％合同款项。 |  |  |
| （五）质保期 | 1.设备必须是全新原厂正品。 2.质保期36个月，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。 3.质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障及设备损坏，中标供应商提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。 4.其他售后服务：在质保期内，如出现质量问题，导致不能正常使用，成交人须在3日内内无条件更换；若货物在验收时发现严重的质量问题，须给予退货或更换；使用过程中，如产品出现问题，专业维修人员须在3小时内到场服务。一般问题3小时内解决。特殊情况24小时内必须解决； |  |  |

报价公司（盖公章）：                                   法定代表人签字：

联系人及电话：                                        报价时间：  年   月   日