2026年广西财经学院武鸣校区书院多功能报告厅中央空调系统设备项目报价表
项目名称：2026年广西财经学院武鸣校区书院多功能报告厅中央空调系统设备采购项目
本项目上限控制价：283000.00元

	品名
	具体（详细）规格参数
	品牌要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	是否响应
	响应品牌及型号

	中央空调风管机(33.5kw)
	主机参数：
1.主机制冷量：≥33.5kw
2.主机制冷额定功率：≤10.5kw
3.主机制热量：≥37.5kw
4.主机制热额定功率：≤10.5kw
5.工作电压：380V/50Hz

内机参数：
1.款式：风管式
2.制冷量：32kw-36kw
3.制热量：35kw-41kw
	格力、海尔、美的
	套
	4 
	
	
	
	

	中央空调风管机(25kw)
	主机参数：
1.制冷量：≥25kw
2.制冷额定功率：≤8.6kw
3.制热量：≥26kw
4.制热额定功率：≤8.0kw
5.工作电压：380V/50Hz

内机参数：
1.款式：风管式
2.制冷量：25kw-28kw
3.制热量：27kw-33kw
	格力、海尔、美的
	套
	6
	
	
	
	

	5匹支铜管
	1.主铜管：

33.5KW主机：气管25.4mm×1.0mm（外径×壁厚）

25kw主机：气管19.05mm×1.0mm（外径×壁厚）

2.所有辅材符合项目设计、安装和售后保修要求。
	/
	米
	170
	
	
	
	

	10匹主铜管
	
	/
	米
	96
	
	
	
	

	单面彩钢复合板
	
	/
	平方
	280
	
	
	
	

	回风百叶1300*300
	
	/
	个
	20
	
	
	
	

	出风百叶1200*200
	
	/
	个
	4
	
	
	
	

	散流器450*450
	
	/
	个
	16
	
	
	
	

	五金配件
	
	/
	批
	1
	
	
	
	

	PVC排水管#25
	
	/
	米
	320
	
	
	
	

	吊车台班
	
	/
	项
	1
	
	
	
	

	脚手架
	
	/
	个
	4
	
	
	
	

	主机支架（减震器）
	
	/
	个
	10
	
	
	
	

	补加制冷剂R410
	
	/
	公斤
	20
	
	
	
	

	墙孔
	
	/
	个
	33
	
	
	
	

	合计（单位：元）
	
	
	
	
	
	
	

	商务

要求
	1.本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包括但不限于线控器、安装、辅材、人工、运输以及配合费等所有费用，不足部分由投标人自行配足，费用包含在总报价中；中央空调风管机(25kw)质保至少6年，中央空调风管机(33.5kw)质保至少2年，安装辅材质保至少2年。                                                                      

2.合计金额不能超过上限控制价283000.00元，否则为无效报价。

3.质量保证：提供的商品必须是全新的、未使用过的，商品完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。

4.供货时间：成交供应商在签订合同后15个工作日内完成设备备货，具体送货及安装时间以采购人通知为准。

5.商品到达后完成卸货、入库后，由采购人对商品的质量、规格、数量等进行检验，验收时如发现商品在质量、规格、数量与报价表不符，采购人有权拒绝接受。

6.成交供应商须免费送货上门，自行承担运输途中的破损责任。如出现商品质量问题、厂家召回等情况时，须及时通知采购人。


报价公司名称（盖公章）：            
法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：       
联系人及电话：
报价时间：     年  月  日


