2026年广西财经学院明秀校区至

相思湖校区光纤互联租赁报价清单

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明秀校区至相思湖校区光纤互联线路租赁服务 | 1项 | 1.（明秀校区-相思湖校区）点对点纤芯租用，纤芯传输从本院明秀校区中心机房沿大学路-清川路-江北大道-相思湖校区中心机房；明秀校区中心机房-秀灵宿舍点对点纤芯租用； 2.芯数 :①明秀校区-相思湖校区点对点4芯裸纤,②明秀校区-秀灵宿舍点对点 1芯裸纤 ； 3.光纤所附标记、标签内容齐全和清晰，光纤外护套完整无损，光纤有出厂质量检验合格证； 4.光纤布放留有冗余，多余光纤盘成圆圈来存放，光纤盘曲半径至少为光纤外径的15倍，预留长度3-5米，敷设光纤的两端贴上标签，以表明起始位置和终点位置（附线路施工图并盖章）； 5.光纤跳线具有经过防火处理的光纤保护包皮，两端的活动连接器端面装备有合适的保护盖帽，每跟光纤接插线的光纤类型有明显的标记。 6.供应商交货完毕后，需进行光衰测试，光纤衰减值控制在-10db以内，并提供光衰的测试报告。 |
| 商务条款 | 一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。 二、提交服务成果时间：2026年8月22日起15个工作日内交付使用，服务期限一年。 三、提交服务成果地点：广西财经学院。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 （1）接入网点的线路及设备均符合国家技术规范。 （2）负责接入管道线路的施工、提供接口设备和安装调试，负责光纤的全程调试开通工作，并负责日后光纤及与之相关设备的终身免费维修工作。 (3)采用客户经理负责制，提供一站式绿色服务通道，公司将指定专管该项目的客户经理对贵单位所开通的业务提供优质、全方位服务。 (4)提供 7×24小时故障申告受理。对于一般光纤故障，处理时间不超过4小时，超过4小时不能处理的，需提供备用线路；对于严重光纤，处理时间不超过8小时。 六、其他要求 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税费； （3）到学校进行现场验收的费用； （4）其他：售后服务所产生的费用等。 2、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |
|  | 总价：小写金额：¥ 大写金额： |  |  |