## 封-1招标工程量清单
广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西财经学院
招 标 人:
(单位盖章)
广西诚华工程造价咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年04月22日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西财经学院 |  | 广西诚华工程造价咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年04月22日 | 复核时间: | 2026年04月22日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程名称：广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目
2、建设地点：广西财经学院鸣校区内（南宁市武鸣区红岭大道636号）
3、工程内容包括范围：拆除砌体、匹克球场地专用地胶、窗加不锈钢防护网、安装灯具、安装静音排气扇等。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则；
3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则修订本；
5、2013年版《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
6、2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；
7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
8、2024《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额；
9、材料价格按《南宁建设工程造价信息》2026年第1期下半月除税信息价计取。
10、暂列金额按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%记取，金额为19871.42元（含税价）。
11、安全生产责任险按分部分项工程和措施项目费用合计*0.2%记取，金额为406.46元（含税价）。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 317教室改造为校园匹克球活动中心项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程
1.1.2 | 317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程
1.1.3 | 317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砌块墙开孔 600*600mm 先用切割机切割，在拆除 | ㎡ | 2.52
2 | 010103002001 | 人工装机动翻斗车运碴 废弃料品种:石渣 运距：投标人自行考虑运距 |  | 0.60
单价措施项目
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程
分部分项工程
| 0111 | 楼地面装饰工程
3 | 011103001001 | 匹克球场地专用地胶 面层材料品种、规格、颜色:丙烯酸卷材 3mm 专业纹路，根据匹克球比赛跑动和定向原理设计，加入地面速率调节剂，面层须加入石英砂，改性丙烯酸-中速度 球反弹率：≥90%，阻燃：B1级 采用双面焊工艺 地胶整体需符合国家标准 品牌：相当于或优于“嘉华体育”、“英利奥”、“雅可利” | ㎡ | 702.12
| 0108 | 门窗工程
4 | 010807001001 | 窗加不锈钢防护网（固定式） 34材质3.0mm丝径，5cm网孔 | ㎡ | 84.15
5 | 010807001002 | 窗加不锈钢防护网（上下推拉） 34材质3.0mm丝径，5cm网孔 | ㎡ | 44.55
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010503005001 | 过梁 预拌普通混凝土 C25 |  | 0.61
7 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.024
8 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.023
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011407001001 | 墙面涂料 基层清理、颜色待定 品牌：相当于或优于“嘉宝莉”、“立邦”、“三棵树” | ㎡ | 183.00
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
10 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.66
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 0304 | 电气设备安装工程
11 | 030404019001 | 空气开关 EA9RN2C3230CA 品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“人民电器” | 个 | 1
12 | 030404019002 | 空气开关 EA9RN 2P C20A 30mA 品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“人民电器” | 个 | 2
13 | 030412005001 | LED室内运动场灯光 150W（带防护罩） 一般显色指数≥80，色温≥5000K 灯具采用一体式设计，灯具发光面选用高透光PC材质，配备防眩光格栅 安装方式：吊装 品牌：相当于或优于“光润达”、“七大洲”、“飞利浦”、“三雄极光” | 套 | 35
14 | 030404033001 | 静音排气扇 600*600mm 风量：8000/h，转速：1400r/min，噪音：≤65db 电压：220V，功率：250W，外壳采用镀锌板 含排气扇周边封堵 品牌：相当于或优于“奥克斯”、“钻石牌”、“金羚” | 台 | 7
15 | 030404034001 | 双联单控开关 250V 10A 安装方式：距地1.5m明装 品牌：相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士” | 套 | 4
16 | 030404034002 | 排气扇调速开关 250V 10A 安装方式：距地1.5m明装 品牌：相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士” | 套 | 7
17 | 030404035001 | 插座（五孔） 250V 10A 安装方式：距地0.3m明装 品牌：相当于或优于“三雄极光”、“西蒙”、“雷士” | 套 | 12
18 | 030411002001 | 塑料线槽 PR20*10mm 品牌：相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰” | m | 302.40
19 | 030411002002 | 塑料线槽 PR24*14mm 品牌：相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰” | m | 55.28
20 | 030411004001 | 线槽配线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ 品牌：相当于或优于“桂林国际”、“上上”、“远东” | m | 1371.85
21 | 030411004002 | 线槽配线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4m㎡ 品牌：相当于或优于“桂林国际”、“上上”、“远东” | m | 195.22
单价措施项目
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 135.56
1 | 暂列金额 | 133.01 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.55 | 分部分项工程费及措施项目费
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 12464.28
1 | 暂列金额 | 12233.28 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 231 | 分部分项工程费及措施项目费
317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 9466.47
1 | 暂列金额 | 9293.56 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 172.91 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 317教室改造为校园匹克球活动中心项目-拆除工程 |  | 122.03
1 | 暂列金额 |  | 122.03
| 按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10% | 项 | 122.03
| 317教室改造为校园匹克球活动中心项目-土建工程 |  | 11223.19
1 | 暂列金额 |  | 11223.19
| 按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10% | 项 | 11223.19
| 317教室改造为校园匹克球活动中心项目-安装工程 |  | 8526.2
1 | 暂列金额 |  | 8526.2
| 按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10% | 项 | 8526.2
| 合 计 |  | 19871.42
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:广西财经学院武鸣校区大学生活动中心317教室改造为校园匹克球活动中心项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
2 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
3 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
4 | 050102005 | 周转圆木 | 
5 | 050306002 | 周转枋材 | 
6 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
7 | 143520001 | 隔离剂 | kg
8 | 341101001 | 水 | 
9 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
10 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
11 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
12 | 264902001.1 | 空气开关 EA9RN 2P C20A 30mA | 个
13 | 264902001.2 | 空气开关 EA9RN2C3230CA | 个
14 | 500102001.1 | 静音排气扇 1200*1200mm | 台
15 | Z250001001.1 | LED室内运动场灯光 150W（带防护罩） | 套
16 | Z260501001.1 | 双联单控开关 250V 10A | 个
17 | Z260501001.2 | 排气扇调速开关 250V 10A | 个
18 | Z264101001.2 | 插座（五孔） 250V 10A | 套
19 | Z280301000.1 | 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m
20 | Z280301000.2 | 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4m㎡ | m
21 | Z2811340035.1 | 防火胶泥 | 
22 | Z290302000.1 | 塑料线槽 PR20*10mm | m
23 | Z290302000.2 | 塑料线槽 PR24*14mm | m
24 | 140301004 | 汽油92# | kg
25 | 140304001 | 轻柴油0# | kg