## 封-1招标工程量清单
广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目
工程
招标工程量清单
广西财经学院
招 标 人:
(单位盖章)
广西诚华工程造价咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年04月27日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目
工程
招标工程量清单
|  | 广西财经学院 |  | 广西诚华工程造价咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年04月27日 | 复核时间: | 2026年04月27日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程名称：广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目
2、建设地点：广西财经学院鸣校区内（南宁市武鸣区红岭大道636号）
3、工程内容包括范围：玻璃推拉门、玻璃隔断、拆除恢复防静电地板、拆除恢复铝扣板吊顶、新增配电箱与新增铜芯电缆等。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则；
3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则修订本；
5、2013年版《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
6、2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；
7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
8、2024《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额；
9、材料价格按《南宁建设工程造价信息》2026年第1期下半月除税信息价计取。
10、暂列金额按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10%记取，金额为6548.37元（含税价）。
11、安全生产责任险按分部分项工程和措施项目费用合计*0.2%记取，金额为135.38元（含税价）。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)
1.1.2 | 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)
1.1.3 | 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
1 | 011606003001 | 拆除 铝扣板吊顶（仅拆除面层） | ㎡ | 40.00
2 | 011606001001 | 拆除 防静电活动地板（陶瓷） | ㎡ | 48.20
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)
分部分项工程
| 0106 | 金属结构工程
3 | 010606013001 | 零星钢构件 构件名称:金属底座、电缆架 | t | 0.850
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
钢材品种、规格:低碳钢 等边角钢70*70*5mm、方管70*70*5mm
| 0108 | 门窗工程
4 | 010802001001 | 玻璃推拉门 门框、扇材质及规格:铝合金96系列不带纱（2.2mm） 玻璃品种、厚度:防火玻璃 12mm 玻璃品牌：相当于或优于“耀华”、“福耀”、“南玻” | ㎡ | 9.00
| 0111 | 楼地面装饰工程
5 | 011104004001 | 恢复防静电活动地板（材料利旧） 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷 | ㎡ | 48.20
6 | 011104004002 | 防静电活动地板 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷 品牌：相当于或优于“沈飞地板”、“恒亿泰”、“电盾” | ㎡ | 24.10
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
7 | 011210002001 | 玻璃隔断 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 玻璃品种、厚度:防火玻璃 12mm 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 玻璃品牌：相当于或优于“耀华”、“福耀”、“南玻” | ㎡ | 25.30
| 0113 | 天棚工程
8 | 011302001001 | 恢复铝扣板吊顶（材料利旧） 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 面层材料品种、规格:方型铝扣板 600*600mm | ㎡ | 40.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
9 | 030404019001 | 塑壳断路器 NXM-125S/3300‌ 80A 品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“正泰” | 个 | 3
10 | 030404017001 | 控制室新增配电箱 AL 安装方式：底距地1.5m挂墙安装 参考尺寸：800*1000*200mm 配置详系统图 箱内元器件品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“正泰” | 台 | 1
11 | 030404018001 | 空调开关箱 C32/2P 安装方式：墙壁式 箱内元器件品牌：相当于或优于“德力西”、“常熟”、“正泰” | 台 | 2
12 | 030408001001 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 普通敷设 WDZN-YJV-4*25+1*16m㎡ 品牌：相当于或优于“纵览”、“叠彩”、“阳工” | m | 84.85
13 | 030408001003 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 普通敷设 WDZ-YJV-5*10m㎡ 品牌：相当于或优于“纵览”、“叠彩”、“阳工” | m | 27.24
14 | 030408006001 | 干包式电缆终端头制作、安装 WDZN-YJV-4*25+1*16m㎡ | 个 | 6
15 | 030408006003 | 干包式电缆终端头制作、安装 WDZ-YJV-5*10m㎡ | 个 | 2
16 | 030411001001 | 吊顶内敷设 薄壁钢管 KBG32*1.2 | m | 45.07
17 | 030411002001 | 塑料线槽 PR20*10mm 品牌：相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“正泰” | m | 26.76
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 030411004001 | 管内穿线 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4m㎡ 品牌：相当于或优于“纵览”、“叠彩”、“阳工” | m | 130.82
| 030409 | 防雷及接地装置
19 | 030409002001 | 接地母线明敷设 铜排-40*4 | m | 17.80
| 0310 | 给排水、采暖、燃气工程
20 | 031001006001 | 空调塑料PVC-U管 de25 连接方式：胶粘连接 含灌水、通球试验 品牌：相当于或优于“联塑”、“雄塑”、“刚柔” | m | 17.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程)
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 78.32 | 7.05 | 85.37
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.64 | 0.15 | 1.79
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程)
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 2966.25 | 266.96 | 3233.21
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 62.09 | 5.59 | 67.68
2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 2963.11 | 266.68 | 3229.79
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 60.47 | 5.44 | 65.91
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 6131.88 | 551.87 | 6683.75
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
| 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(拆除工程) |  | 78.32
1 | 暂列金额 |  | 78.32
| 按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10% | 项 | 78.32
| 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(土建工程) |  | 2966.25
1 | 暂列金额 |  | 2966.25
| 按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10% | 项 | 2966.25
| 2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目(安装工程) |  | 2963.11
1 | 暂列金额 |  | 2963.11
| 按分部分项工程和单价措施项目费用合计*10% | 项 | 2963.11
| 合计 |  | 6007.68
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:广西财经学院武鸣校区2-15#实训大楼保卫处监控机房配电改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 012102011 | 等边角钢7.0# | t
2 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
3 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
4 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
5 | 060101003 | 平板浮法玻璃 5mm | ㎡
6 | 072501008.1 | 陶瓷活动地板 | ㎡
7 | 110913001.1 | 铝合金96系列不带纱（2.2mm） | ㎡
8 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
9 | B-C.1 | 5mm浮法玻璃和12mm防火玻璃差价 材料费 | ㎡
10 | 172504000.1 | 空调塑料PVC-U管 de25 | m
11 | 180904000.1 | 承插塑料管件 de25 | 个
12 | 264902001.1 | 塑壳断路器 NXM-125S/3300‌ 80A | 个
13 | 290603000.1 | 薄壁钢管 KBG32*1.2 | m
14 | 550117001.1 | 控制室新增配电箱 AL | 台
15 | 550907000.1 | 空调开关箱 | 台
16 | Z270603001.1 | 铜排-40*4 | m
17 | Z280301000.1 | 低烟无卤阻燃交联电线 WDZ-BYJ-4m㎡ | m
18 | Z281100000.1 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯交联电缆 普通敷设 WDZN-YJV-4*25+1*16m㎡ | m
19 | Z281100000.3 | 低烟无卤阻燃铜芯交联电缆 普通敷设 WDZ-YJV-5*10m㎡ | m
20 | Z290302000.1 | 塑料线槽 PR20*10mm | m
21 | 140304001 | 轻柴油0# | kg