## 招标采购
2023年第一批水电维修材料采购项目报价表 （上控价为149863.00元）
序号 | 货品名称 | 货品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 参考品牌
1 | LED吸顶灯 | 1、规格：10W；全白； 2、型号：OM-LED； 3、电压:180-240V； 3、光通量＞1000LM； 4、色温： 6500K； 5、尺寸：Ф230mm | 盏 | 50 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
2 | LED吸顶灯 | 1、规格：28W；全白； 2、型号：OM-LED； 3、电压:180-240V； 3、光通量＞1000LM； 4、色温： 6500K； 5、尺寸：Ф230mm | 盏 | 30 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
3 | LED投光灯 | 150W 6500K | 盏 | 5 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
4 | LEDT5灯管 | 14W；电压:AC220V～50Hz | 支 | 100 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
5 | T8 LED灯管单管专用支架 | 灯架1.2米 | 套 | 20 | 0 | 0 | 飞利浦、OPPLE欧普照明、NVC雷士照明
6 | T8 LED灯管 | 22W；电压:AC220V～50Hz | 支 | 100 | 0 | 0 | 飞利浦、OPPLE欧普照明、NVC雷士照明
7 | LED球泡灯（螺口） | 5W；250V；50∕60Hz； | 个 | 200 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
8 | LED球泡灯（插口） | 5W；250V；50∕60Hz； | 个 | 100 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
9 | LED球泡灯 | 18W；250V；50∕60Hz； | 个 | 100 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
10 | LED螺口灯 | 35W；250V；50∕60Hz； | 支 | 20 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
11 | LED吸顶灯光源模组 | 1、规格：12W；白光； 2、电压:220VAC50∕60Hz； 3、色温：6500K； 4、尺寸：Ф110mm | 个 | 300 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
12 | LED吸顶灯光源模组 | 1、规格：18W；白光； 2、电压:220VAC50∕60Hz； 3、色温：6500K； 4、尺寸：Ф130mm | 个 | 100 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明、欧美光源
13 | LED塑包铝筒灯 | 12W 电压:220V～50∕60Hz；开孔尺寸：4寸 | 只 | 30 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
14 | LED塑包铝筒灯(天花板灯) | 7W 电压:AC220V～50Hz | 支 | 30 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
15 | LED塑包铝筒灯 | 20W 电压:220V～50∕60Hz；开孔尺寸：5寸 | 只 | 50 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
16 | LED平板灯 | 30*30，24W | 个 | 20 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
17 | LED面板灯 | 60×60,45W | 套 | 60 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
18 | LED面板灯 | 30×120,45W | 套 | 20 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
19 | LED面板灯 | 60×120,68W | 套 | 20 | 0 | 0 | OPPLE欧普照明、NVC雷士照明、ECOE小气鬼照明
20 | DZ47-小型断路器 | 2P；32A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 30 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
21 | DZ47-小型断路器 | 2P；63A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 30 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
22 | 漏电断路器 | 1P；32A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 80 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
23 | 漏电断路器 | 2P；63A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 20 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
24 | 漏电断路器 | 2P；32A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 30 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
25 | 漏电断路器 | 3P；32A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 20 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
26 | 漏电断路器 | 4P；32A；230V/400V～50Hz4000A 国标 | 个 | 20 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
27 | ABB断路器(Tmax) | T2S 100 3P100A | 个 | 2 | 0 | 0 | ABB 有样品
28 | ABB断路器(Tmax) | T2S 160 3P160A | 个 | 2 | 0 | 0 | ABB 有样品
29 | ABB断路器(Tmax) | T2S 250 3P250A | 个 | 2 | 0 | 0 | ABB 有样品
30 | ABB断路器(Tmax) | T2S 315 3P315A | 个 | 2 | 0 | 0 | ABB 有样品
31 | ABB断路器(Tmax) | T2S 400 3P400A | 个 | 2 | 0 | 0 | ABB 有样品
32 | 隔离开关 | 4P250A | 个 | 2 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
33 | 隔离开关 | 4P400A | 个 | 2 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
34 | 微电脑时控开关 | 1、规格：KG316TP； 2、电压：AC220V | 个 | 20 | 0 | 0 | （正泰CHINT 、德力西DELIXI、人民电器PEOPLE)
35 | 百叶窗式单向换气扇 | 1规格：250mm； 2、电压：220V～50Hz 3、开孔尺寸：25×25cm 纯铜漆包线 | 台 | 20 | 0 | 0 | 有样板
36 | 壁扇(双拉绳) | 1、规格：400mm； 2、电压：220V～50Hz 纯铜漆包线 | 台 | 30 | 0 | 0 | 有样板
37 | 吊扇 | 1、规格：1400mm； 2、电压：220V～50Hz 3、输入功率：68W 纯铜漆包线 | 台 | 30 | 0 | 0 | 有样板
38 | 顶扇 | 1、规格：400mm； 2、电压：220V～50Hz 纯铜漆包线 | 台 | 30 | 0 | 0 | 有样板
39 | 吊扇 | KB5-40 | 台 | 30 | 0 | 0 | 有样板
40 | 顶扇 | FD40-1 | 台 | 30 | 0 | 0 | 有样板
41 | 顶扇底座接头 |  | 付 | 50 | 0 | 0 | 有样板
42 | 排气扇 | APB30-6-6 | 台 | 20 | 0 | 0 | 有样板
43 | 明装无极风扇调速开关 | sk/tg100011 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
44 | 单相二极扁插头 | 10A | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
45 | 一位暗装开关 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
46 | 一位明装开关 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
47 | 二位明装开关 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
48 | 三位明装开关 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
49 | 明装五孔插座（带一位开关） | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
50 | 暗装三孔插座 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
51 | 开关箱 | （PZ30）5位 | 个 | 10 | 0 | 0 | 有样板
52 | (明装)三二极插座 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
53 | (暗装)二位单极大翘板开关 | 10A 250V~ | 个 | 50 | 0 | 0 | 俊朗、公牛、松可
54 | 快开水龙头（不要过滤网） | Ф15；铜芯 | 只 | 300 | 0 | 0 | 桂花、广亚、洛丹尔
55 | 快开水龙头（带过滤网） | Ф15；铜芯 | 只 | 100 | 0 | 0 | 桂花、广亚、洛丹尔
56 | 加长快开水龙头（不要过滤网） | Ф15；铜芯 17CM长度 | 只 | 100 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
57 | 台式鸭嘴型洗面盆龙头 | 铜芯；高约17cm，鸭嘴约15cm | 只 | 50 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
58 | 洗衣机龙头 | Ф15 | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
59 | 单冷或高脚龙头 | Ф15 | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
60 | 内外牙角阀 | Ф15 | 个 | 20 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
61 | 平南阀阀芯 | Ф25 | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
62 | 铜制阀轴 |  | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
63 | 阀盖 | Ф20 | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
64 | 阀盖 | Ф25 | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
65 | 阀芯 | φ20 | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
66 | 铜外牙直接 | Ф15； | 只 | 50 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
67 | 铜三通 | Ф15； | 只 | 50 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
68 | 延时自闭式大便冲洗阀 | B15 | 只 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
69 | 延时自闭式大便冲洗阀（脚踏式） | B17 | 只 | 20 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
70 | 延时自闭式大便冲洗阀 | A1B1（Ф25） | 套 | 20 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
71 | 自动小便斗感应冲水器 | 暗装 Φ15；AC:220V；DC：6v；塑S型 | 套 | 10 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
72 | 延迟自闭式大便冲水阀 | B24（Ф25） | 个 | 30 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
73 | 角阀（外牙） | MF15mm;铜芯；长度约9cm | 只 | 50 | 0 | 0 | 广亚、桂花、洛丹尔
74 | 水箱配件 |  | 套 | 50 | 0 | 0 | 有样品
75 | 洗手盆塑料制排水管 | Ф25；不锈钢头 | 条 | 50 | 0 | 0 | 有样品
76 | 洗手盆塑料制排水管 | Ф50；不锈钢头 | 套 | 50 | 0 | 0 | 有样品
77 | 高档双扣沐浴软管 | 长度：150cm | 条 | 150 | 0 | 0 | 有样品
78 | 淋浴花洒手柄 | 401型；0.75mpa | 只 | 200 | 0 | 0 | 有样品
79 | 免打孔花洒头支架座 | 不锈钢材质，上下四挡调节 | 个 | 100 | 0 | 0 | 可直接粘贴在瓷砖上
80 | 生料带 | 20mm×0.1mm；≥20米 | 卷 | 400 | 0 | 0 | 有样品
81 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 （红、蓝、双色各5卷） | 1、截面：2.5m㎡； 2、长度：100m/ 卷； 3、电压：450/750V 4、结构：1/2.25mm 5、标准：GB/T5023.3-2008 | 卷 | 15 | 0 | 0 | （银杉牌、网联、阳工、家友）
82 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 （红、蓝各3卷） | 4m㎡；100m/卷；450/750V；1/2.25mm国标 | 卷 | 6 | 0 | 0 | （银杉牌、网联、阳工、家友）
83 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 (平衡铜线) | 2×2.5m㎡ | 卷 | 2 | 0 | 0 | （银杉牌、网联、阳工、家友）
84 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 2×2.5m㎡ | 卷 | 2 | 0 | 0 | （银杉牌、网联、阳工、家友）
85 | 抽屉轨道 | 长度32CM | 付 | 50 | 0 | 0 | 有样品
86 | 推拉窗自动扣 | 尺寸：10×3cm；不锈钢 | 付 | 30 | 0 | 0 | 有样品
87 | 执手(阳台门) | 1、型号：328A 2、尺寸：12×5cm； | 付 | 100 | 0 | 0 | 有样品
88 | 防盗门把手 | 58×30×31cm | 付 | 100 | 0 | 0 | 有样品
89 | 不锈钢锁(教室门) | 规格：宽度：16mm,高度：115mm, 深度：60mm | 付 | 30 | 0 | 0 | 有样品
90 | 304不锈钢铰链铝合金滑撑幕墙平开窗户上下悬窗四连杆挡风撑支架 | 10英寸#304 | 付 | 30 | 0 | 0 | 有样品
91 | 月牙型窗锁扣(小双响） | 47×25×16cm；塑钢 | 付 | 100 | 0 | 0 | 有样品
92 | 防火管道锁（短) | 47×25×16cm；塑钢 | 把 | 20 | 0 | 0 | 有样品
93 | 防火管道锁(长) | 47×25×16cm；塑钢 | 把 | 20 | 0 | 0 | 有样品
94 | 防盗门铜锁芯 | 75cm | 把 | 20 | 0 | 0 | 有样品
95 | 不锈钢合页 | 规格：1.5厘；4口寸 | 付 | 100 | 0 | 0 | 有样品
96 | 不锈钢插销 | 封闭Ⅱ型；100mm | 付 | 100 | 0 | 0 | 有样品
97 | 三和牌松锈灵[SUPER快速松动] | 透明 容量：450ml | 瓶 | 50 | 0 | 0 | 有样品
98 | 坐便器缓降PP马桶盖板 | QQ角系列---8002 | 付 | 5 | 0 | 0 | 有样品
99 | 锌合金砂镍三角型门楔 | 119x30mm | 个 | 50 | 0 | 0 | 广东江门市DELEI / 德镭
100 | 水泵控制器 | B1-4000C；380V | 台 | 2 | 0 | 0 | 泵宝
101 | 新华牌无汞电池 | 5号 | 颗 | 300 | 0 | 0 | 新华
102 | 水槽扳手 | 八合一（袋装） | 套 | 10 | 0 | 0 | 有样品
103 | 德力西家用PPR热熔机 | 新款32型（铁箱） 焊头行程20--63 | 套 | 2 | 0 | 0 | 德力西
104 | 十字螺丝批 | 5×75 | 把 | 15 | 0 | 0 | 世达
105 | 水晶十字螺丝批 | 6×150 | 把 | 15 | 0 | 0 | 世达
106 | 方大王牌电钻头 | 圆型；Ф14mm | 支 | 10 | 0 | 0 | 世达
107 | 方大王牌电钻头 | 圆型；Ф16mm | 支 | 10 | 0 | 0 | 世达
108 | PVC线槽 | 22*12mm | 条 | 50 | 0 | 0 | 有样板
109 | PVC线槽 | 39*19mm | 条 | 50 | 0 | 0 | 有样板
110 | 电工胶布 |  | 卷 | 100 | 0 | 0 | 有样板
111 | 交流接触器 | CJX2-1810(线圈电压220V) | 个 | 10 | 0 | 0 | 有样板
112 | 交流接触器 | CJX2-4011(线圈电压380V) | 个 | 10 | 0 | 0 | 有样板
113 | 交流接触器 | CJT1-20(线圈电压380V) | 个 | 10 | 0 | 0 | 有样板
114 | 大足内通 | Ф15 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
115 | 大足直通 | Ф15 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
116 | 大足弯头 | Ф15 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
117 | PVC异径套筒 | Ф25*Ф20 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
118 | PVC内牙直通 | Ф20*1/2 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
119 | PVC外牙套筒 | Ф20*1/2 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
120 | PVC外牙直通 | Ф20 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
121 | PVC外牙直通 | Ф20*R1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
122 | PVC内牙弯头 | Ф20*1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
123 | PVC内牙弯头 | Ф25*1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
124 | PVC弯头 | Ф20 | 个 | 100 | 0 | 0 | 有样板
125 | PPR直通 | Ф25 | 个 | 100 | 0 | 0 | 有样板
126 | PPR直通 | Ф20 | 个 | 100 | 0 | 0 | 有样板
127 | PPR内牙直通 | Ф32*RC1 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
128 | PPR弯头 | Ф25 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
129 | PPR弯头 | Ф32 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
130 | PPR弯头 | Ф20 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
131 | 水表（冷水水表） | Ф20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 山川牌
132 | 水表（冷水水表） | Ф25 | 个 | 10 | 0 | 0 | 山川牌
133 | PPR内牙弯头 | Ф32*1/2 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
134 | PPR外牙直通 | Ф20*1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
135 | PPR外牙直通 | Ф25*1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
136 | PPR内牙直通 | Ф20*1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
137 | PPR内牙直通 | Ф25*1/2 | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
138 | PPR内牙弯头 | Ф25*1/2 | 个 | 100 | 0 | 0 | 有样板
139 | PPR内牙弯头 | Ф20*1/2 | 个 | 100 | 0 | 0 | 有样板
140 | PPR水管 | Ф20 | 条 | 30 | 0 | 0 | 有样板
141 | PPR水管 | Ф25 | 条 | 30 | 0 | 0 | 有样板
142 | PPR水管 | Ф32 | 条 | 20 | 0 | 0 | 有样板
143 | PPR水阀 | Ф20 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
144 | PPR水阀 | Ф25 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
145 | PPR水阀 | Ф32 | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
146 | 洗衣机排水管 |  | 个 | 30 | 0 | 0 | 有样板
147 | 高级软管 | 60cm | 个 | 50 | 0 | 0 | 有样板
148 | PVC管子割刀 | 42mm | 把 | 10 | 0 | 0 | 有样板
149 | 钉线锤 |  | 把 | 10 | 0 | 0 | 有样板
150 | 精品中性玻璃胶 | 透明 | 支 | 20 | 0 | 0 | 有样板
151 | 牛头锁 |  | 把 | 30 | 0 | 0 | 有样板
152 | 步步高来电显示有绳电话 | 1、型号：HCD6082 2、颜色：雅白色 | 台 | 30 | 0 | 0 | 有样板
153 | 电话线 | 5米（两边有水晶头） | 条 | 50 | 0 | 0 | 有样板
154 | 合计 |  |  |  |  | 0
注： （1）本项目只接受供应商一次性报价，总价包含材料、运输、税金等全部费用。 （2）必须按本项目所列进行报价，同时报出本项目的总价，总价不超上控价，未按规定报价，按无效报价处理。 （3）报价供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在报价后未被接受，其后果由供应商自负。 （4）所提供材料各参数必须全部满足参数要求，有样板按样板或优于样板或参考品牌供货，所提供的材料若不符合使用要求，采购人有权拒收且不承担任何责任。
法定代表人（或委托代理人）签字： 单位名称（盖章）： 联系人及电话：