| 附件1： 广西财经学院工会委员会2026年武鸣校区 教工驿站空调采购报价表 项目名称：广西财经学院工会委员会2026年武鸣校区教工驿站空调采购 预算总价：40870.00元（其中：空调设备总价28542.50 元、安装辅材总价12327.50元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求及货物规格参数 |  |  |  | 单位 | ①数量 | ②单价︵元︶ | ③金额（元） ③=①×② |  | 是否响应 | 响应品牌 |
| 1 2 | 空调设备 1.货物：柜式空调； 2.品牌：海尔； 3.货物规格参数： （1）型号：KFR-72LW/A2KDB81U1套机 （2）规格：3匹变频冷暖柜机； （3）能效等级：一级； （4）能效比APF：4.51 ； （5）制冷量(W):7320(900-9210)； （6）制热量(W):9950(900-12200)+2500； （7）制冷功率(W):1945（320-3250）； （8）制热功率(W)：2950（250-4153）+2500； （9）噪音db（A）室内/室外：43-47/56； （10）循环风量（m³/h）：1400； （11）电压频率（V/Hz）：220V~/50Hz；）； （12）质量等级：合格； （13）包装：采用原厂原包装，外箱需清晰印刷产品型号、名称、总重量、生产厂家； （14）标准配置:室内机1台、室外机1台、墙孔套1个、胶泥1块，保修卡1份、说明书1份、合格证1份； （15）须提供产品检测报告； （16）质保年限：整机质保不少于6年。 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调1 | 单位 | - 数量 | - 单价（元） |  | ③金额（元） ③=①×② |  |  | 是否响应 | 响应品牌 |  |
|  | 1.铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雪种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.空气开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.不锈钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调2 | 单位 | - 数量 | - 单价（元） |  | ③金额（元）③=①×② |  |  | 是否响应 | 响应品牌 |  |
|  | 1.铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雪种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.空气开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.不锈钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调3 | 单位 | - 数量 | - 单价（元） |  | ③金额（元）③=①×② |  |  | 是否响应 | 响应品牌 |  |
|  | 1.铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雪种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.空气开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.不锈钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调4 | 单位 | - 数量 | - 单价（元） |  | ③金额（元）③=①×② |  |  | 是否响应 | 响应品牌 |  |
|  | 1.铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雪种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.空气开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.不锈钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调5 | 单位 | - 数量 | - 单 价 （元） |  | ③金额（元） ③=①×② |  |  | 是否响应 | 响应品牌 |  |
|  | 1.铜管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雪种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.空气开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.打孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.不锈钢支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2项安装辅材合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价合计：空调设备+安装辅材 |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他要求 - 空调设备总价包括安装费在内； （2）安装辅材总价包括安装辅材及安装费用； （3）送货及售后要求：成交供应单位需对所提供货物的质量负责，必须按照规定时间要求将货物运送到指定地点并负责安装； （4）如出现质量问题，广西财经学院工会委员会有权终止合同并要求成交单位承担责任并赔偿损失； （5）报价含运输、拆卸、安装、搬运、清理现场、废旧处理、维修人工费、税发票等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司名称（盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

联系人及电话：

报价时间：     年  月  日