## 封-1招标工程量清单
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西财经学院
招 标 人:
(单位盖章)
广西建荣工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  |  | 广西财经学院 |  |  | 广西建荣工程项目管理有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本建筑物位于武鸣校区第二书院（2-20#）五楼，拟对三间办公室进行改造，其中包括两间大办公室和一间小办公室。改造内容为：将两间大办公室各分隔为两部分，分别改造为一间小办公室和一间值班休息室，按分隔后的新布局，重新调整吊顶及插座位置；在两间新增的值班休息室及原有的一间值班办公室内分别增设集成卫生间（并配套安装镜柜、洁具、卫生器具等内容）。
二、编制范围：武鸣校区第二书院（2-20#）办公室改造工程的图纸及投资估算表清单中所列的拆除工程、装饰装修工程及水电安装工程。
三、编制依据：
1、GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(修订版)；
2、GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》；
3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》；
6、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；
7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕07号），规费、利润按弹性区间费率的中值计取；
9、桂造价[2019]10号《广西壮族自治区建设工程造价管理总站文件实施关于调整税价计算适用增值税税率的通知》；
10、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号文；
11、主要材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2026年1第1期（下）除税价格，《南宁市建设工程造价信息》未列的材料按市场询价综合确定。
四、其他说明：
1、本预算根据武鸣校区第二书院（2-20#）办公室改造工程的图纸及投资估算表清单内容，并结合现场情况进行计量计价，结算按现场实际收方进行结算；
2、根据《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6 号规定：安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。本项目安全生产责任保险费金额为262.28元。
3、本项目暂列金额为10000元，该款项由发包人掌握使用，用于合同约定允许调整合同价款所发生的费用，合同履行完毕后，暂列金额如有结余，全部归发包人所有。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程
1.1.2 | 武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程
1.1.3 | 武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程
1.1.4 | 武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011610001001 | 拆除原有房门 1.尺寸：1.1m*2.9m 2.拆除后需利旧安装，无需弃置 | ㎡ | 3.00
2 | 011601001001 | 拆除局部砌体墙 1.含踢脚砖拆除 2.部位：新开门洞处 |  | 0.64
3 | 011606003001 | 拆除轻钢龙骨局部吊顶 1.部位：新建隔墙处吊顶 2.需考虑部分预留利旧恢复 | ㎡ | 28.44
4 | 010103002001 | 余渣弃置 1.废弃料品种:废渣 2.含装车、汽车加盖运输 3.运距、弃置费由投标人自行考虑 |  | 1.35
新建工程
5 | 011302001 | 吊顶天棚恢复（利旧） 1.0.8厚600X600铝合金方形板 2.含切割、安装费 3.部位：利用原拆除的吊顶，重新安装 | ㎡ | 9.48
6 | 011207001001 | 办公室轻质隔墙 1.墙体厚度：140mm 2.饰面板：9.5mm厚石膏板（单面） 3.基层板：15mm厚阻燃板（双面） 4.C100型1.0厚轻钢龙骨（竖向间隔400mm），内置防火岩棉50mm，密度≥60kg/m³ 5.外墙窗口处需采用单层基层板与单层饰面板进行封板处理 | ㎡ | 121.66
7 | 010802001001 | 成品钢质门（利旧） 1.尺寸：1.1mx2.9m 2.带指纹锁（另计） 3.含五金配件等（不含特殊五金、清漆） 4.含制作、安装、运输等费用 5.部位：利用原拆除的办公室门，重新安装 | ㎡ | 3.19
8 | FA0801006 | 智能门锁 1.尺寸：183.1*91.3*24.5cm 2.机型：执手式指纹门锁 3.显示器：4.3寸触摸屏 4.键盘：触摸屏虚拟按键 5.数据采集：U盘导出数据报表 6.U盘接口：有 7.开锁方式：NFC、临时密码、密码、蓝牙、钥匙、半导体指纹 8.品牌：参照或相当于“萤石”、“TCL”、“小米” 9.含运输、安装 10.含控制线，用于接入原系统 11.部位：三间办公室、两间休息室 | 个 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
9 | 010402001001 | 混凝土空心砌块墙 1.部位:原门洞砖砌封堵 2.墙体厚度：200mm 3.砖的品种.强度等级：MU7.5砼小型空心砌块 4.砂浆强度等级.配合比:M5.0预拌干混砂浆 |  | 0.64
10 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.刮腻子两遍、乳胶漆三道（一底两面） 2.部位:新建隔墙、原门洞封堵后恢复墙面装修 3.品牌：参照或相当于“三棵树”、“多乐士”、“立邦”环保系列产品 | ㎡ | 128.04
11 | 01B001 | 成品一体式卫生间 1.卫浴内尺寸：长2.4m×宽1.6m×高2.2m 2.主体部件：FRP防水底盘总成、彩钢板顶板总成、SMC模压壁板总成墙体、竹炭纤维外饰面板 3.主体配件：顶盖检修口（尺寸0.45m×0.45m）、铝合金平开门（尺寸0.7m×2m，5MM厚单面磨砂玻璃）、专用地漏2个、地脚抬高 4.内部洗漱配件：陶瓷一体洗脸台及隔板、304不锈钢面盆龙头（单把双控冷热双用）、化妆镜（尺寸0.7mx1.35m、带铝合金边框）、面盆排水组件（含洗面盆下水，溢水组件，U型存水弯，排水弯管，装饰盖） 5.内部淋浴配件：淋浴花洒套装（材质主体铜合金，手柄/顶喷/手持花洒，承压0.3~1.0MPa，节水型）、304双层不锈钢浴巾架（L=600mm，带挂钩）、304不锈钢三角置物架、铝合金门框淋浴屏（尺寸1.6mx×2.1m，一固一移，8mm钢化玻璃） 6.内部厕所配件：陶瓷连体座便器（0.68×0.42×0.5m）、马桶配件（法兰、PVC直接）、304不锈钢壁挂式卷纸器 7.内部电器配件：LED筒灯3个（嵌入式，开孔φ125mm，功率12W）、换气扇（面板尺寸0.245m×0.245m，功率25~42W）、热水器可调节支架（电热水器业主自理） 8.给排水管件：冷热水给水竖向、横向管件，三角阀3个 9.主体部件含加强筋加固、防霉密封胶、一字挡水条、成套安装紧固件 10.含给电对接、包装费、安装费、运费及装车费 11.主体配件品牌：参照或相当于“科逸”、“有巢氏”、“远铃” 12.内部淋浴、厕所配件品牌：参照或相当于“科逸”、“恒洁”、“箭牌” 13.内部电器配件品牌：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“科逸” 14.内部给水管道及配件品牌：参照或相当于“雄塑”、“百伦”、“科逸” 15.具体款式及颜色以甲方确定为准 | ㎡ | 11.52
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
12 | 桂011701004001 | 活动脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢管 | ㎡ | 128.04
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程
分部分项工程
拆除工程
13 | 011613001001 | 双管荧光灯拆除 1.人工拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。 | 套 | 25
电气工程
14 | 030404019001 | 空开 1.规格、型号：NB1-63D/1P 32A 2.品牌：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦” | 个 | 2
15 | 030404017001 | 室内配电箱 1.底边距地：1.5米明敷 2.箱内元器件：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦” | 台 | 5
16 | 030404034001 | 双联单控开关 1.规格：10A ~220V | 套 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.安装方式：底边距地1.3m嵌墙暗装 3.含接线盒 4.品牌：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦”
17 | 030404035001 | 插座 1.规格：10A ~220V 2.安装方式：底边距地0.3m明装 3.含接线盒 4.品牌：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦” | 套 | 13
18 | 030404035002 | 二、三孔壁挂空调插座（带开关） 1.规格：10A ~220V 2.安装方式：底边距地2.2m明装 3.含接线盒 4.品牌：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦” | 套 | 4
19 | 030404035003 | 热水器插座箱 1.规格：10A ~220V 2.安装方式：底边距地1.8m明装 3.含接线盒 4.品牌：参照或相当于“正泰”、“德力西”、“飞利浦” | 套 | 3
20 | 030412001001 | 双管荧光灯 1.材料利旧安装 2.仅计算安装费用 | 套 | 12
21 | 030411001001 | SC25配管 1.安装方式：吊顶内敷设 2.材料品牌：参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一” | m | 41.96
22 | 030411001002 | SC25配管 1.安装方式：沿墙面敷设 2.材料品牌：参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一” | m | 16.01
23 | 030411001003 | SC20配管 1.安装方式：吊顶内敷设 2.材料品牌：参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一” | m | 99.26
24 | 030411001004 | SC20配管 1.安装方式：沿墙面敷设 2.材料品牌：参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一” | m | 20.10
25 | 030411001005 | PC20配管 1.安装方式：沿墙面明敷 2.材料品牌：参照或相当于“雄塑”、“联塑”、“五一” | m | 107.57
26 | 040205016001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5m㎡ 1.品牌：参照或相当于“桂林国际”、“银杉”、“纵览” | m | 721.29
27 | 040205016002 | 管内配线WDZ-BYJ-4.0m㎡ 1.品牌：参照或相当于“桂林国际”、“银杉”、“纵览” | m | 111.74
28 | 030408001001 | 电力电缆WDZ-YJY-3*10mm² | m | 82.99
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程
分部分项工程
拆除工程
29 | 011615001001 | 在原排水立管开孔φ110 | 个 | 2
30 | 011615001002 | 在原给水立管开孔φ32 | 个 | 2
| 9. | B9 给排水、燃气工程
31 | 011615001003 | 外墙开孔φ132 | 个 | 5
32 | 011615001004 | 外墙开孔φ40 | 个 | 5
33 | 031002003001 | 外墙防水套管DN110 | 个 | 5
34 | 031002003002 | 外墙防水套管DN32 | 个 | 5
35 | 031001006001 | PVC-U排水塑料管 dn75 1.连接方式：粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水通球试验 3.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”“五一” | m | 4.92
36 | 031001006002 | PVC-U排水塑料管 dn110 1.连接方式：粘接连接 2.含管道及管件安装,管道灌水通球试验 | m | 37.22
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”“五一”
37 | 031001006003 | PP-R给水管 dn32 1.连接方式：热熔连接 2.含管道及管件安装,管道施压、冲洗、消毒 3.材料品牌：参照或相当于“联塑”“雄塑”“五一” | m | 46.05
38 | 桂031004021001 | 地漏dn75 | 个 | 6
39 | 030413001001 | 铁构件 1.材质：按等边角钢-40*4综合考虑 | kg | 18.03
40 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.手动除锈 2.除锈后刷红丹防锈漆两道,调和漆两道 | kg | 18.03
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程
分部分项工程
| 7. | B7 通风空调工程
41 | 030702001 | 镀锌薄钢板0.5mm 1.含风管支架制作、安装、支架除锈及刷漆等 | ㎡ | 6.75
42 | 030703007004 | 防雨百叶风口 FB 400*200 | 个 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.优于或相当于“南宁顺风”、“南宁百盛”、“年丰达”
43 | 011615001 | 开孔(打洞) | 个 | 3
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
二 |  | 2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 10181.91
1 | 暂列金额 | 10000 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 181.91 | 分部分项工程费及措施项目费
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 48.25
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 48.25 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 27.27
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.27 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
二 | 2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程一般计税法 | 0.13
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.13 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程-暖通工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.72 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
4 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
5 | B-R.1 | 排水立管开孔 人工费 | 元
6 | B-R.2 | 排水立管开孔 人工费 | 元
7 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
8 |  | ◆材料◆
9 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
10 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
11 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
12 | 011302006 | 扁钢 ≤-60×5 | kg
13 | 011902005 | 槽钢 ［5#～16# | kg
14 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
15 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
16 | 020303001 | 橡胶密封条 | m
17 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
18 | 022705004 | 棉纱头 | kg
19 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
20 | 022706010 | 破布 | kg
21 | 030103002 | 抽芯铆钉M4 | 百个
22 | 030108010 | 自攻螺钉 M5×25 | 个
23 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
24 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
25 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
26 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
27 | 030126008 | 螺栓 M6×14～75 | 套
28 | 030127015 | 镀锌螺栓 M8×25 | 套
29 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
30 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
31 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
32 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
33 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
34 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
35 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
36 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
37 | 030169003 | 镀锌螺母 M10 | 个
主要材料及价格表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
39 | 030311134 | 角码 | 个
40 | 030316016 | 电子锁（磁卡锁） | 把
41 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
42 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
43 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
44 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
45 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
46 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
47 | 031321003 | 焊锡 | kg
48 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
49 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
50 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个
51 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
52 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
53 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
54 | 031339007 | 金刚钻钻头 Φ108 | 个
55 | 031339008 | 金刚钻钻头 Φ132 | 个
56 | 031339009 | 金刚钻钻头 Φ200 | 个
57 | 031345001 | 钢锯条 | 根
58 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
59 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
60 | 031347003 | 水砂纸 | 张
61 | 031347004 | 铁砂布 | 张
62 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
63 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
64 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
65 | 040301001 | 砂(综合) | 
66 | 041507003 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
67 | 041507007 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
68 | 041507011 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
69 | 041507013 | 砼空心砌块配块 | 
70 | 043001001 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5 | 
71 | 050306001 | 周转板枋材 | 
72 | 050901003 | 大芯板15mm | ㎡
73 | 090101002 | 纸面石膏板 9.5mm | ㎡
74 | 100105001 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m
主要材料及价格表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 100105002 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m
76 | 120313001 | 卡条 | 个
77 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
78 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
79 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
80 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
81 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
82 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
83 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
84 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
85 | 130705002 | 铅油 | kg
86 | 133504001 | 防水粉 | kg
87 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
88 | 140101001 | 清油 | kg
89 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
90 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
91 | 143124001 | 漂白粉 | kg
92 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
93 | 143309001 | 丙酮 | kg
94 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
95 | 143906001 | 氧气 | 
96 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
97 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
98 | 144114002 | 密封胶 KS型 | kg
99 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
100 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
101 | 144116003 | 胶合剂 | kg
102 | 144116005 | 粘合剂 | kg
103 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
104 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
105 | 150102002 | 石棉绒(综合) | kg
106 | 150301002 | 防火岩棉50mm | ㎡
107 | 172513000 | 塑料软管 | kg
108 | 180317002 | 直角弯头 FBN20 | 个
109 | 181510003 | 钢制管箍 DN25 | 个
110 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个
111 | 182101002 | 伸缩接头 FSE20 | 个
主要材料及价格表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
113 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
114 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
115 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个
116 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
117 | 182524002 | 管码 FCL20 | 个
118 | 182526002 | 管码 FSA20 | 个
119 | 213322011 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个
120 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
121 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
122 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
123 | 290619002 | T型接头 FTE20 | 个
124 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
125 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
126 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
127 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
128 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
129 | 291111001 | 开关盒 | 个
130 | 291112001 | 接线盒 | 个
131 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
132 | 341101001 | 水 | 
133 | 341101001 | 水 | 
134 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
135 | 341508001 | 其他材料费 | 元
136 | 341508001 | 其他材料费 | 元
137 | 341508006 | 其他材料费 | 元
138 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
139 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
140 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
141 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
142 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
143 | 350310003 | 连接棒 | 个
144 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
145 | 370905001 | 钢垫板 | kg
146 | C00010160 | 其他材料费 | 元
147 |  | ◆商品砼◆
148 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
主要材料及价格表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 |  | ◆配合比◆
150 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
151 |  | ◆主材◆
152 | 010000103A.1 | 型钢（综合） | kg
153 | 172500000.1 | PC20配管 | m
154 | 172500000.1 | PVC-U排水塑料管 dn110 | m
155 | 172500000.2 | PVC-U排水塑料管 dn75 | m
156 | 172502000.1 | PP-R给水管 dn32 | m
157 | 213318000.1 | 地漏dn75 | 个
158 | 224101000.5 | 防雨百叶风口 FB 400*200 | 个
159 | 264902001.1 | 自动空气开关NB1-63D/1P 32A | 个
160 | 341513001 | 渣土消纳费 | 元
161 | 550117001.1 | 室内配电箱 | 台
162 | 550907000.1 | 热水器插座箱 | 台
163 | B-Z.1 | 成品卫生间 主材费 | 元
164 | Z012902035 | 钢板 10~16mm | kg
165 | Z012902035.1 | 钢板 10~16mm | kg
166 | Z012906001.1 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡
167 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg
168 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
169 | Z170102000.1 | 焊接钢管（综合) | kg
170 | Z170303000.1 | SC25配管 | m
171 | Z260501001.1 | 双联单控开关 | 个
172 | Z264101001.1 | 插座 | 套
173 | Z264101001.2 | 插座 | 套
174 | Z280301000.1 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m
175 | Z280301000.2 | 管内配线WDZ-BYJ-4.0m㎡ | m
176 | Z281100000.1 | 电力电缆WDZ-YJY-3*10mm² | m
177 |  | ◆机械台班组成◆
178 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
179 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
180 | 140301004 | 汽油92# | kg
181 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
182 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
183 | 341103001 | 电 | kW·h
184 | 341103001 | 电 | kW·h
185 | 994701004 | 折旧费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:武鸣校区第二书院(2-20#)办公室改造工程 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 994701005 | 检修费 | 元
187 | 994701006 | 维护费 | 元
188 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
189 | 994701008 | 其他费 | 元
190 |  | ◆机械◆
191 | 341509003 | 其他机械费 | 元
192 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
193 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
194 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
195 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
196 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
197 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
198 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
199 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
200 | 991912001 | 混凝土钻孔机 ZZH1-160 | 台班
201 | 991912002 | 混凝土钻孔机 ZZH1-200 | 台班
202 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
203 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
204 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
205 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000 | 台班
206 | 991938001 | 咬口机 板厚 1.2mm | 台班
207 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
208 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
209 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
210 | 992307001 | 等离子切割机 电流400A | 台班
211 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
212 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
213 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
214 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
215 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
216 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
217 | 994701001 | 其他机械费 | 元
218 | B-J.1 | 吊顶切割 机械费 | 台班
219 |  | 合 计