附件2

广西财经学院防城港学院电梯情况汇总表

| 序号 | 电梯所在地点 | 电梯数量（台） | 品牌规格 | 层站数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港学院行政办公楼1井2井 | 2 | 电梯品牌：巨人通力电梯有限公司，规格型号：GPN30K，载客电梯，1.6米/S | 5层5站5门 |  |
| 2 | 食堂1井 | 1 | 电梯品牌：巨人通力有限公司，产品型号：GPN30KL，乘客电梯1.0m/s | 2层2站2门 |  |
| 3 | 图书馆1井2井 | 2 | 电梯品牌：巨人通力有限公司，产品型号：GPN30K，乘客电梯1.6m/s | 5层5站5门 |  |
| 4 | 图书馆3井 | 1 | 电梯品牌：巨人通力有限公司，产品型号：GPN30KL，乘客电梯1.0m/s | 5层5站5门 |  |
| 5 | 合计 | 6 |  |  |  |