附件1

2024年广西财经学院武鸣校区卫生所建设项目-设备采购项目报价表

项目名称：2024年广西财经学院武鸣校区卫生所建设项目-设备采购项目

上限控制价：59940.00元

| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波炉（中药加热） | 1.容量：20L(含)-25L(含) 2.底盘类型：平板式 3.一级能效 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冰箱（药品冷藏） | 1.冷藏冷冻冰箱 2.一级能效 三门式结构 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 洗衣机（清洗工作服） | 1.波轮洗衣机 2.洗涤容量8.0KG | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 饮水机 | - 1.五级过滤 - 2、步进式加热 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 落地扇 | 1.一级能效 2.控制方式：电脑式 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 医用制氧机 | 1.有医疗器械注册证号 2.制氧量：5L | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 医药箱 | 1.有医疗器械注册证号 2.单开、铝合金材质、环保PP材质托盘 3.尺寸：长40.5cm、宽22cm、高23cm | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 多功能抢救车 | 1.材质：不锈钢 2.可推动加静音万向轮 尺寸：长65cm、宽41cm、高86cm | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电子血压计 | 1.有医疗器械注册证号 2.标准臂带 3.供电方式：电池、可充电源 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 腕式血压计 | 1.有医疗器械注册证号 2.标准腕带 供电方式：充电式 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 血糖仪 | 1.有医疗器械注册证号 2.微量采血、智能免调码 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 电热艾绒护腰带 | 1.加热方式：电加热 护理部位：腰部 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 移动式治疗车 | 1.材质：不锈钢 2.可推动加静音万向轮 3.双层双抽 4.尺寸：长75cm、宽46cm、高88cm | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 黄色医疗垃圾桶 | 1.材质：加厚塑料 2.容量：30L 3.开合方式：中间脚踏式 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 黄色医疗垃圾桶（带轮子） | 1.材质：加厚塑料 2.容量：120L 3.开合方式：中间脚踏式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 氧气袋 | 1.有医疗器械注册证号 2.容量：42L | 个 | 7 |  |  |  |
| 17 | 简易呼吸器 | 1.有医疗器械注册证号 2.适用人群：成人 | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | 红外线理疗仪 | 1.有医疗器械注册证号 2.理疗方式：红外线 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 医用手电筒 | 1.材质：铝合金 2.供电模式：充电式 LED灯珠 | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | 医用氧气瓶 | 1.有医疗器械注册证号 2.容量：4L 3.便携式背包款 | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | 听诊器 | 1.有医疗器械注册证号 2.类别：单听 | 套 | 6 |  |  |  |
| 22 | 医用紫外线消毒灯管 | 1.产品型号有消字号备案 2.石英玻璃管、无臭氧 3.长度1.2米、功率：40w | 根 | 20 |  |  |  |
| 23 | 医用紫外线消毒灯车 | 1.产品型号有消字号备案 2.石英玻璃管、有臭氧、三挡定时 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 电子身高体重测量仪 | 1.称重范围0.2-150KG，测量范围：70-190CM 2.充电款 3.电子显示屏 | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 医用软担架（急救布担架） | 1.有医疗器械注册证号 2.十把手一体式 3.成人用 | 个 | 3 |  |  |  |
| 26 | 医用拐杖（腋下） | 1.有医疗器械注册证号 2.可伸缩 中号 | 副 | 3 |  |  |  |
| 27 | 轮椅 | 1.有医疗器械注册证号 2.材质：铝合金 3.成人用 | 张 | 1 |  |  |  |
| 28 | 自动体外除颤仪 | - 1.有医疗器械注册证号 - 2.操作方式：半自动 - 3.除颤能量：360J - 4.尺寸：90*210*300（各参数±20mm） - 5.电池参数：锰锂电池，待机时间5年 - 6.一次性除颤电极片，5年有效期 - 7.防护等级：≧IP55，可承受≧1.5M跌落 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |

备注：

（1）本项目只接受报价人一次性报价，本次报价包含但不限于完成本项目所需的各项成本、人工、运输（采购人如需将货物进行二次搬运，成交供应商须免费按照采购人要求将货物搬运到采购人指定地点）、税金等全部费用。

（2）必须按本项目所列产品进行报价，总价不能超过上控价，未按规定报价的按无效报价处理。

（3）报价人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。如因报价人自身原因引起的报价失误，并在报价后未被接受，其后果由报价人自负。

（4）所提供的产品必须全部满足规格参数要求，所提供的产品若不符合要求，采购人有权拒收且不承担任何责任。

（5）质保1年，自验收合格之日起算。质保期内产品出现质量问题或其他安全问题均由成交供应商承担责任。

法定代表人（或委托代理人）签字：

单位名称（盖章）：

联系人及电话：