## 封-1招标工程量清单
明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西财经学院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
【重要提示】本次采购采用询价采购，以本工程量清单为2025年广西财经学院明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程项目工程量依据
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西财经学院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据：
（1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。
（2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。
（3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；
工程费用变化的其它情况分析说明。
（4）其他需要说明的问题
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 实训楼A座403高层次人才用房维修
1.2 | 实训楼A座802高层次人才用房维修
1.3 | 实训楼A座1002高层次人才用房维修
1.4 | 实训楼A座1004高层次人才用房维修
1.5 | 实训楼A座1101高层次人才用房维修
1.6 | 实训楼A座1202高层次人才用房维修
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程
1.1.2 | 实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
1.2.1 | 实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
1.2.2 | 实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
1.3.1 | 实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
1.3.2 | 实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
1.4.1 | 实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
1.4.2 | 实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
1.5.1 | 实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
1.5.2 | 实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
1.6.1 | 实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
1.6.2 | 实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程
分部分项工程
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 拆除卧室木门 | 樘 | 1
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 50.00
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚砖（参考原款式） 4.部位:主卧 | m | 3.00
4 | 010802001001 | 主卧室门维修 1.部位：主卧室 2.门框、扇材质及规格:成品套装单开木门 3.工作内容:拆除旧房门，定制安装新房门 4.含材料、安装、五金及运输 | 樘 | 1.00
5 | 010802001002 | 铝合金推拉门纱扇 1.规格:1.1m*2.05m 2.纱网品种、厚度:1.4mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：阳台推拉门 | ㎡ | 2.26
6 | 桂010811001001 | 阳台推拉门维修 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台推拉门维修，更换滑轮 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
7 | 桂010811001002 | 卫生间门维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间门把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
8 | 桂010811001003 | 小阳台玻璃门维修 1.部位：小阳台 2.工作内容：小阳台铝合金玻璃门门锁、拉手更换，门扇五金配件维修 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
9 | 011505003001 | 不锈钢晾衣杆 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台晾衣杆定制、安装 3.含维修人工及材料 4.含阳台晾衣杆边沿洞口修补 | m | 4.60
10 | 011405001001 | 阳台栏杆刷漆 1.构件名称:栏杆 2.工作内容:手工除锈，刷红丹防锈漆一遍，金属调和面漆二遍 3.部位:阳台 4.含维修人工及材料 | ㎡ | 5.19
11 | 011406003001 | 刮腻子 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 | ㎡ | 52.31
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.腻子种类:内墙普通腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部腻子铲除、重新刮腻子二遍
12 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.乳胶漆种类:内墙白色乳胶漆 3.喷刷遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部刷内墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 52.31
13 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 卫生间、阳台喷刷防水乳胶漆两遍 | ㎡ | 20.00
14 | 01B001 | 玻璃窗贴膜 1.工作内容：卫生间玻璃窗贴磨砂玻璃膜 2.含人工及材料 | ㎡ | 0.94
15 | 01B002 | 卫生间维修 1.工作内容：凿除蹲便器和部分地板砖，更换排水口，基层防水处理，地面瓷砖修补恢复 2.含人工及材料 | 间 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
16 | 030404034001 | 照明开关 | 套 | 1
17 | 030412001001 | 普通灯具 吸顶灯更换 | 套 | 6
18 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷坐便器（选样） 2.含材料、安装及运输 | 套 | 1
19 | 桂031004020001 | 卫生间洗脸盆龙头和下水器更换 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
20 | 桂031004020002 | 厨房洗菜盆更换龙头 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
分部分项工程
21 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 33.00
22 | 010807004001 | 金属纱窗 1.规格:1.05*1.45m | ㎡ | 1.52
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.纱网品种、厚度:1.0mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：卧室
23 | 010802001004 | 铝合金推拉门纱扇 1.规格:1.1m*2.05m 2.纱网品种、厚度:1.4mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：阳台推拉门 | ㎡ | 2.26
24 | 桂010811001004 | 阳台推拉门维修 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台推拉门维修，更换滑轮 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
25 | 桂010811001005 | 卫生间门维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间门把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
26 | 桂010811001006 | 小阳台玻璃门维修 1.部位：小阳台 2.工作内容：小阳台铝合金玻璃门门锁、拉手更换，门扇五金配件维修 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
27 | 011505003002 | 不锈钢晾衣杆 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台晾衣杆定制、安装 3.含维修人工及材料 4.含阳台晾衣杆边沿洞口修补 | m | 4.60
28 | 011405001002 | 阳台栏杆刷漆 1.构件名称:栏杆 2.工作内容:手工除锈，刷红丹防锈漆一遍，金属调和面漆二遍 3.部位:阳台 4.含维修人工及材料 | ㎡ | 5.19
29 | 011406003002 | 满刮腻子 1.部位:卧室、卫生间墙面 2.腻子种类:内墙普通腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部腻子铲除、重新刮腻子二遍 | ㎡ | 22.00
30 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.乳胶漆种类:内墙白色乳胶漆 3.喷刷遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部刷内墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 22.00
31 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 卫生间、阳台喷刷防水乳胶漆两遍 | ㎡ | 20.00
32 | 01B003 | 玻璃窗贴膜 1.工作内容：卫生间玻璃窗贴磨砂玻璃膜 2.含人工及材料 | ㎡ | 0.94
33 | 01B004 | 卫生间维修 | 间 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.工作内容：凿除蹲便器和部分地板砖，更换排水口，基层防水处理，地面瓷砖修补恢复 2.含人工及材料
34 | 01B005 | 厨房排水立管边沿打胶 1.含人工及材料 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
分部分项工程
35 | 030404034002 | 照明开关 | 套 | 1
36 | 030412001002 | 吸顶灯更换 | 套 | 6
37 | 031004006002 | 大便器 1.材质:陶瓷坐便器（选样） 2.含材料、安装及运输 | 套 | 1
38 | 桂031004020003 | 卫生间洗脸盆龙头和下水器更换 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
39 | 桂031004020004 | 厨房洗菜盆更换龙头 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:龙头（不锈钢） | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.工作内容：安装龙头及不锈钢下水器一套
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
分部分项工程
40 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 56.39
41 | 011105003004 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚砖（参考原款式） 4.部位:客厅、卧室 | m | 5.00
42 | 010807004001 | 金属纱窗 1.规格:1.05*1.45m*2 2.纱网品种、厚度:1.0mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：卧室 | ㎡ | 3.05
43 | 010802001008 | 铝合金推拉门纱扇 1.规格:1.1m*2.05m 2.纱网品种、厚度:1.4mm厚铝框 304不锈钢纱网 | ㎡ | 2.26
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：阳台推拉门
44 | 桂010811001010 | 阳台推拉门维修 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台推拉门维修，更换滑轮 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
45 | 桂010811001011 | 卫生间门维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间门把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
46 | 桂010811001011 | 卫生间窗户维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间窗户把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
47 | 桂010811001012 | 小阳台玻璃门维修 1.部位：小阳台 2.工作内容：小阳台铝合金玻璃门门锁、拉手更换，门扇五金配件维修 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
48 | 011505003004 | 不锈钢晾衣杆 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台晾衣杆定制、安装 3.含维修人工及材料 4.含阳台晾衣杆边沿洞口修补 | m | 4.60
49 | 011405001004 | 阳台栏杆刷漆 1.构件名称:栏杆 2.工作内容:手工除锈，刷红丹防锈漆一遍，金属调和面漆二遍 3.部位:阳台 4.含维修人工及材料 | ㎡ | 5.19
50 | 011406003004 | 刮腻子 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.腻子种类:内墙普通腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部腻子铲除、重新刮腻子二遍 | ㎡ | 56.39
51 | 011407001004 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.乳胶漆种类:内墙白色乳胶漆 3.喷刷遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部刷内墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 56.39
52 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 卫生间、阳台喷刷防水乳胶漆两遍 | ㎡ | 20.00
53 | 01B007 | 玻璃窗贴膜 1.工作内容：卫生间玻璃窗贴磨砂玻璃膜 2.含人工及材料 | ㎡ | 1.70
54 | 01B008 | 卫生间维修 1.工作内容：凿除蹲便器和部分地板砖，更换排水口，基层防水处理，地面瓷砖修补恢复 2.含人工及材料 | 间 | 1
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
分部分项工程
55 | 030412001004 | 吸顶灯 | 套 | 6
56 | 031004006004 | 大便器 1.材质:陶瓷坐便器（选样） 2.含材料、安装及运输 | 套 | 1
57 | 桂031004020007 | 卫生间洗脸盆龙头和下水器更换 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
58 | 桂031004020008 | 厨房洗菜盆更换龙头 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
分部分项工程
59 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 40.00
60 | 011105003005 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚砖（参考原款式） 4.部位:主卧 | m | 1.00
61 | 010807004001 | 金属纱窗 1.规格:1.05*1.45m*2个 2.纱网品种、厚度:1.0mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：卧室 | ㎡ | 3.05
62 | 010802001010 | 铝合金推拉门纱扇 1.规格:1.1m*2.05m 2.纱网品种、厚度:1.4mm厚铝框 304不锈钢纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：阳台推拉门 | ㎡ | 2.26
63 | 桂010811001013 | 阳台推拉门维修 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台推拉门维修，更换滑轮 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
64 | 桂010811001014 | 卫生间门维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间门把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
65 | 桂010811001014 | 卧室门维修 1.部位：卧室 2.工作内容：卧室门门锁更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
66 | 桂010811001015 | 小阳台玻璃门维修 1.部位：小阳台 2.工作内容：小阳台铝合金玻璃门门锁、拉手更换，门扇五金配件维修 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
67 | 011505003005 | 不锈钢晾衣杆 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台晾衣杆定制、安装 3.含维修人工及材料 4.含阳台晾衣杆边沿洞口修补 | m | 4.60
68 | 011406003005 | 刮腻子 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房、入户门边 2.腻子种类:内墙普通腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部腻子铲除、重新刮腻子二遍 | ㎡ | 45.00
69 | 011407001005 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.乳胶漆种类:内墙白色乳胶漆 3.喷刷遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部刷内墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 45.00
70 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 卫生间、阳台喷刷防水乳胶漆两遍 | ㎡ | 20.00
71 | 01B009 | 玻璃窗贴膜 1.工作内容：卫生间玻璃窗贴磨砂玻璃膜 2.含人工及材料 | ㎡ | 1.70
72 | 01B010 | 卫生间维修 1.工作内容：凿除蹲便器和部分地板砖，更换排水口，基层防水处理，地面瓷砖修补恢复 2.含人工及材料 | 间 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
分部分项工程
73 | 030412001005 | 吸顶灯 | 套 | 6
74 | 031004006005 | 大便器 1.材质:陶瓷坐便器（选样） 2.含材料、安装及运输 | 套 | 1
75 | 桂031004020009 | 卫生间洗脸盆龙头和下水器更换 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
76 | 桂031004020010 | 厨房洗菜盆更换龙头 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
分部分项工程
77 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 120.31
78 | 桂011206005001 | 块料零星项目 1.瓷砖规格：参考原样式 2.粘贴层厚度、材料种类:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3.面层材料品种、规格、颜色:厨房瓷砖（参考原款式） 4.部位:厨房 | ㎡ | 0.50
79 | 010807004001 | 金属纱窗 1.规格:1.05*1.45m*2 2.纱网品种、厚度:1.0mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：卧室 | ㎡ | 3.05
80 | 010802001012 | 铝合金推拉门纱扇 1.规格:1.1m*2.05m 2.纱网品种、厚度:1.4mm厚铝框 304不锈钢纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：阳台推拉门 | ㎡ | 2.26
81 | 桂010811001016 | 阳台推拉门维修 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台推拉门维修，更换滑轮 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
82 | 桂010811001017 | 卫生间门维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间门把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
83 | 桂010811001018 | 小阳台玻璃门维修 1.部位：小阳台 2.工作内容：小阳台铝合金玻璃门门锁、拉手更换，门扇五金配件维修 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
84 | 011505003006 | 不锈钢晾衣杆 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台晾衣杆定制、安装 3.含维修人工及材料 4.含阳台晾衣杆边沿洞口修补 | m | 4.60
85 | 011405001006 | 阳台栏杆刷漆 1.构件名称:栏杆 2.工作内容:手工除锈，刷红丹防锈漆一遍，金属调和面漆二遍 | ㎡ | 6.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.部位:阳台 4.含维修人工及材料
86 | 011406003006 | 刮腻子 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.腻子种类:内墙普通腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部腻子铲除、重新刮腻子二遍 | ㎡ | 120.31
87 | 011407001006 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.乳胶漆种类:内墙白色乳胶漆 3.喷刷遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部刷内墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 120.31
88 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 卫生间、阳台喷刷防水乳胶漆两遍 | ㎡ | 20.00
89 | 01B011 | 玻璃窗贴膜 1.工作内容：卫生间玻璃窗贴磨砂玻璃膜 2.含人工及材料 | ㎡ | 1.70
90 | 01B012 | 卫生间维修 1.工作内容：凿除蹲便器和部分地板砖，更换排水口，基层防水处理，地面瓷砖修补恢复 2.含人工及材料 | 间 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
分部分项工程
91 | 030412001006 | 吸顶灯 | 套 | 6
92 | 031004006006 | 大便器 1.材质:陶瓷坐便器（选样） 2.含材料、安装及运输 | 套 | 1
93 | 桂031004020011 | 卫生间洗脸盆龙头和下水器更换 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
94 | 桂031004020012 | 厨房洗菜盆更换龙头 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
分部分项工程
95 | 011608002001 | 铲除涂料面 | ㎡ | 80.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
96 | 011105003007 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚砖（参考原款式） 4.部位:卧室、客厅 | m | 2.00
97 | 010807004001 | 金属纱窗 1.规格:1.05*1.45m*2 2.纱网品种、厚度:1.0mm厚铝框 铝合金纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：卧室 | ㎡ | 3.05
98 | 010802001014 | 铝合金推拉门纱扇 1.规格:1.1m*2.05m 2.纱网品种、厚度:1.4mm厚铝框 304不锈钢纱网 3.成品定制，含制作安装及运输 4.部位：阳台推拉门 | ㎡ | 2.26
99 | 桂010811001019 | 阳台推拉门维修 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台推拉门维修，更换滑轮 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
100 | 桂010811001020 | 卫生间门维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间门把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
101 | 桂010811001011 | 卫生间窗户维修 1.部位：卫生间 2.工作内容：卫生间窗户把手更换 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
102 | 桂010811001021 | 小阳台玻璃门维修 1.部位：小阳台 2.工作内容：小阳台铝合金玻璃门门锁、拉手更换，门扇五金配件维修 3.含维修人工及材料 | 套 | 1
103 | 011505003007 | 不锈钢晾衣杆 1.部位：阳台 2.工作内容：阳台晾衣杆定制、安装 3.含维修人工及材料 4.含阳台晾衣杆边沿洞口修补 | m | 4.60
104 | 011405001007 | 阳台栏杆刷漆 1.构件名称:栏杆 2.工作内容:手工除锈，刷红丹防锈漆一遍，金属调和面漆二遍 3.部位:阳台 4.含维修人工及材料 | ㎡ | 6.92
105 | 011406003007 | 满刮腻子 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.腻子种类:内墙普通腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部腻子铲除、重新刮腻子二遍 | ㎡ | 80.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
106 | 011407001007 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位:主卧室墙面、客厅墙面、厨房 2.乳胶漆种类:内墙白色乳胶漆 3.喷刷遍数:二遍 4.工作内容：墙面局部刷内墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 80.00
107 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 卫生间、阳台喷刷防水乳胶漆两遍 | ㎡ | 20.00
108 | 01B013 | 玻璃窗贴膜 1.工作内容：卫生间玻璃窗贴磨砂玻璃膜 2.含人工及材料 | ㎡ | 0.94
109 | 01B014 | 卫生间维修 1.工作内容：凿除蹲便器和部分地板砖，更换排水口，基层防水处理，地面瓷砖修补恢复 2.含人工及材料 | 间 | 1
110 | 01B015 | 卫生间、卧室维修 1.工作内容：卫生间和卧室原天花板底部木板加装6mm埃特板，宽度300mm 2.含人工及材料 | m | 8.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 | [5 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
111 | 030412001007 | 普通灯具 | 套 | 6
112 | 031004006007 | 大便器 1.材质:陶瓷坐便器（选样） 2.含材料、安装及运输 | 套 | 1
113 | 桂031004020013 | 卫生间洗脸盆龙头和下水器更换 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
114 | 桂031004020014 | 厨房洗菜盆更换龙头 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:冷热龙头（不锈钢） 3.工作内容：安装冷热龙头及不锈钢下水器一套 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 2203.01
1 | 暂列金额 | 2180 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 23.01 | 分部分项工程费及措施项目费
实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.36
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.36 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 16.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.61 | 分部分项工程费及措施项目费
实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.36
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.36 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 21.71
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 21.71 | 分部分项工程费及措施项目费
实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.29
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.29 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 19.7
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 19.7 | 分部分项工程费及措施项目费
实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.29
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.29 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 29.75
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 29.75 | 分部分项工程费及措施项目费
实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.29
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.29 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 25.56
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 25.56 | 分部分项工程费及措施项目费
实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.29
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.29 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程 |  | 2000
1 | 暂列金额 | 项 | 2000
B- | 暂列金额 | 项 | 2000
实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
1 | 暂列金额
实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 暂列金额
实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
1 | 暂列金额
实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 2000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
实训楼A座403高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
实训楼A座403高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
实训楼A座802高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
实训楼A座802高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
实训楼A座1002高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
实训楼A座1002高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
实训楼A座1004高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
实训楼A座1004高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
实训楼A座1101高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
实训楼A座1101高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
实训楼A座1202高层次人才用房维修-建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
实训楼A座1202高层次人才用房维修-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 | B-R.1 | 卫生间维修 人工费 | 元
5 | B-R.2 | 阳台晾衣杆边沿洞口修补 人工费 | 元
6 | B-R.2 | 卫生间、卧室维修 人工费 | 元
7 |  | ◆材料◆
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
10 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
11 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
12 | 030108004 | 自攻螺钉30mm | 百个
13 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
14 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
15 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
16 | 030155004 | 塑料锚栓 | 套
17 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
18 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
19 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
20 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
21 | 030316010 | 铝合金推拉门锁 | 把
22 | 030316014 | L型执手插锁 | 把
23 | 030501012.1 | 拉手（不锈钢φ50×25） | 套
24 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
25 | 031345001 | 钢锯条 | 根
26 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
27 | 031347001 | 砂纸 | 张
28 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
29 | 031347003 | 水砂纸 | 张
30 | 031347004 | 铁砂布 | 张
31 | 032102102.1 | 门扇配件滚轮 | 个
32 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
33 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
34 | 050101001 | 木材（综合） | 
35 | 070103016 | 陶瓷墙面砖194×94 | ㎡
36 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
37 | 110105001 | 成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木） | 樘
主要材料及价格表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 112101001 | 铝合金纱扇（成品） | ㎡
39 | 112101001.1 | 铝合金推拉门纱扇（成品） | ㎡
40 | 112601003.1 | 不锈钢晾衣杆 | m
41 | 130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg
42 | 130132001 | 油灰 | kg
43 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
44 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
45 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg
46 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
47 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
48 | 133501001 | 防水腻子 | kg
49 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
50 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
51 | 140702001 | 机油（综合） | kg
52 | 144101005 | 建筑胶 | kg
53 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
54 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg
55 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
56 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
57 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
58 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
59 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
60 | 291111001 | 开关盒 | 个
61 | 291112001 | 接线盒 | 个
62 | 341101001 | 水 | 
63 | 341508001 | 其他材料费 | 元
64 | 341508006 | 其他材料费 | 元
65 |  | ◆配合比◆
66 | 801101001 | 素水泥浆 | 
67 |  | ◆主材◆
68 | 211502000.1 | 坐便器（含水箱） | 个
69 | 212503000 | 坐便器水箱(带配件) | 套
70 | 213301000.1 | 冷热龙头（不锈钢） | 个
71 | B-Z.1 | 不锈钢下水器 主材费 | 元
72 | B-Z.1 | 主材费 | 元
73 | B-Z.2 | 主材费 | 元
74 | B-Z.3 | 主材费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:明秀校区第一批高层次人才周转房修缮工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | B-Z.4 | 厨房排水立管边沿打胶 主材费 | 元
76 | B-Z.4 | 卫生间、卧室维修 主材费 | 元
77 | Z250001001.1 | 成套灯具 | 套
78 | Z260501001.1 | 照明开关 | 个
79 |  | ◆机械台班组成◆
80 | 341103001 | 电 | kW·h
81 | 994701004 | 折旧费 | 元
82 | 994701005 | 检修费 | 元
83 | 994701006 | 维护费 | 元
84 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
85 |  | ◆机械◆
86 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
87 | 991504001 | 多用喷枪 | 台班
88 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
89 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
90 |  | 合 计