## 封-1招标工程量清单
2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目
工程
招标工程量清单
广西财经学院
招 标 人:
(单位盖章)
广西中信恒泰工程顾问有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重）
工程
招标工程量清单
|  |  | 广西财经学院 |  |  | 广西中信恒泰工程顾问有限公司
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间: |  | 2026年01月30日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程位于南宁市广西财经学院明秀校区内，主要内容为装饰装修零星维修、水电安装维修等。
2、编制依据：
（1）2026年1月29日版周转房踏勘表；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；
（3）《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；
表-01

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 2024修缮工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费＝1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重）（重）（重） | [5 empty] | 第1页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
东1 西202
1 | 011604002001 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.95
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0195
2 | 011407002001 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.95
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0195
东3 中702
3 | 010101001001 | 卫生间更换锁芯 | 个 | 1
| B- | 换锁芯 | 个 | 1
4 | 011604002002 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 7.40
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0740
5 | 011407002002 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 7.40
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0740
6 | 010802001001 | 拆除旧门，更换卧室成品木门 品牌：相当于或优于“八喜、冠儒、靖天”中档 | ㎡ | 1.98
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.10
| B- | 成品木门 | ㎡ | 1.98
东5 东501
7 | 010802001002 | 拆除旧门，更换成品木门 品牌：相当于或优于“八喜”中档 | ㎡ | 1.50
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.10
| B- | 成品木门 | ㎡ | 1.50
8 | 011401001001 | 阳台门刷漆 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | ㎡ | 1.63
| A-14-4 | 醇酸磁漆 单层木门 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | 100㎡ | 0.0163
东5 中802
9 | 011604002003 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0100
10 | 011407002003 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0100
11 | FA1717001001 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重）（重）（重） | [5 empty] | 第2页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
东5 西单元701
12 | 011604002004 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 3.75
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0375
13 | 011407002004 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 3.75
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0375
14 | 010807001001 | 拆除旧窗，更换为铝合金平开窗，含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃，带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 3.00
| AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃 | 100 | 0.0300
| AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100 | 0.0300
东5 西单元702
15 | 011604002005 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 0.60
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0060
16 | 011407002005 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 0.60
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0060
17 | 010807001002 | 拆除旧窗，更换为铝合金平开窗，含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃，带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 0.34
| AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃 | 100 | 0.0034
| AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100 | 0.0034
18 | 010904002001 | 卫生间地面局部翻新：铲除部分旧砖，二次排水，防水砂浆封堵，重新铺砖 铺地面300*300*8防滑砖，预拌水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 3.00
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 0.0300
| AX-6-91 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水粉{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0300
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重）（重） | [5 empty] | 第3页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AX-8-93换 | 陶瓷地面砖（每块面积0.36以内）{换:干混地面砂浆 DS M20 换:干混陶瓷砖粘结砂浆DTA} | 100 | 0.0300
| B- | 二次防水管 | m | 1.20
东5 西单元802
19 | 011604002006 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 3.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0300
20 | 011407002006 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 3.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0300
21 | 010807001003 | 拆除旧窗，更换为铝合金平开窗，含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃，带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 2.90
| AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃 | 100 | 0.0290
| AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100 | 0.0290
东6 室外维修
22 | 010512008001 | 更换C25砼井盖板 含拆除、制作、安装、钢筋、模板 |  | 0.43
| C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内） 20{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.043
| C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10㎡ | 0.228
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.017
| A-5-290 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上 | t | 0.026
东7B 东201
23 | 011604002007 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 7.50
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0750
24 | 011407002007 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 7.50
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0750
25 | 011604002008 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 13.50
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.1350
26 | 011407002008 | 天花板刷一遍无机涂料 | ㎡ | 18.90
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第4页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.1890
东7B 西202
27 | 011604002009 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0600
28 | 011407002009 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0600
29 | 011604002010 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 3.00
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0300
30 | 011407002010 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.48
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0648
31 | 010807001004 | 拆除旧窗，更换为铝合金平开窗，含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃，带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 2.10
| AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃 | 100 | 0.0210
| AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100 | 0.0210
中20 201
32 | 011604002011 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 14.80
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1480
33 | 010903003001 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 14.80
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.1480
34 | 011407002011 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 14.80
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1480
35 | 011612001001 | 供水管道拆除更换 DN25 PPR管 品牌：相当于或优于“雄塑、联塑、日丰” | m | 1.00
| B- | 供水主管 管道拆除 DN25 PPR管 | m | 1.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第5页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| B9-0126换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（32mm以内） | 10m | 0.100
西2 1-302
36 | 011604002012 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.25
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0625
37 | 011407002012 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.25
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0625
38 | 011604002013 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 0.70
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0070
39 | 011407002013 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 0.70
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0070
40 | FA1717001002 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
41 | 010807001005 | 拆除旧窗，更换为铝合金平开窗，含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃，带纱扇 含旧窗拆除外运清理 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 1.70
| AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃 | 100 | 0.0170
| AX-11-53换 | 铝合金窗纱扇安装 平开 | 100 | 0.0170
西2 2-301
42 | 011604002014 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 4.13
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0413
43 | 011407002014 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 4.13
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0413
44 | FA1717001003 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
西2 2-302
45 | 011604002015 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 3.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0300
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第6页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
46 | 011407002015 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 3.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0300
47 | 011604002016 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.00
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0600
48 | 011407002016 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.00
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0600
49 | FA1717001004 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
西2 3-102
50 | 011604002017 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 2.00
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0200
51 | 011407002017 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 2.00
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0200
52 | FA1717001005 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
53 | 010807001006 | 拆除更换破损的卫生间门 安装塑钢门，海螺型材，含门窗塞缝、门五金件、门框 5mm厚 品牌：相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 樘 | 1
| B- | 成品塑钢门 | 樘 | 1
西2 3-202
54 | 011604002018 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 4.13
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0413
55 | 011407002018 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 4.13
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0413
56 | 031004006001 | 拆除渗水蹲便器、安装新蹲便器（含水箱、角阀、连接管等配套件） 重做拆除部位防水，涂抹防水砂浆 | 套 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第7页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| B- | 拆除旧蹲便器及周边瓷砖，重做局部防水 | 项 | 1
| B9-0612换 | 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 | 10套 | 0.1
西3 1-301
57 | 011604002019 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 2.40
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0240
58 | 011407002019 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 2.40
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0240
西3 1-402
59 | 011604002020 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 3.00
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0300
60 | 011407002020 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 3.00
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0300
西3 2-402
61 | 011604002021 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 2.30
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0230
62 | 011407002021 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 2.30
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0221
63 | 010903003002 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 2.30
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0230
西3 3-101
64 | 011604002022 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.80
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0180
65 | 011407002022 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.80
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0180
西3 3-102
66 | 010807001007 | 拆除旧窗，更换为铝合金推拉窗，含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗，带纱扇，6mm钢化白玻璃 | ㎡ | 1.80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第8页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档
| AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100 | 0.0090
| AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗，6mm钢化白玻璃 | 100 | 0.0180
67 | 011613002001 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | ㎡ | 0.30
| AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10 | 0.030
西3 3-201
68 | 010807001008 | 拆除旧窗，更换为铝合金推拉窗，含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗，带纱扇，6mm钢化白玻璃 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 1.21
| AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100 | 0.0061
| AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗，6mm钢化白玻璃 | 100 | 0.0121
69 | 011604002023 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.30
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0130
70 | 011407002023 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.30
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0130
71 | 011604002024 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 8.85
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0885
72 | 011407002024 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 8.85
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0885
西3 3-402
73 | 011604002025 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.00
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0600
74 | 011407002025 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.00
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0600
75 | FA1717001006 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
西3 室外维修
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第9页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
76 | 010512008002 | 更换C25砼井盖板 含拆除、制作、安装、钢筋、模板 |  | 0.62
| C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内） 20{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.062
| C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10㎡ | 0.312
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.025
| A-5-290 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上 | t | 0.037
西7 1-602
77 | 011604002026 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 14.62
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1462
78 | 011407002026 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 14.62
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1462
79 | 011604002027 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 7.92
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0792
80 | 011407002027 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 7.92
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0792
西8 2-601
81 | 010904002002 | 瓷砖地面及踢脚线翻新：铲除，找平，铺地面300*300*8防滑砖，预拌水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 0.63
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 0.0063
| AX-8-93换 | 陶瓷地面砖（每块面积0.36以内）{换:干混地面砂浆 DS M20 换:干混陶瓷砖粘结砂浆DTA} | 100 | 0.0063
| AX-8-120 | 陶瓷地面砖踢脚线 | 100 | 0.0020
西10 3-101
82 | 011604002028 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 0.25
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0025
83 | 011407002028 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 0.25
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0025
84 | 011604002029 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 27.18
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.2718
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第10页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
85 | 011407002029 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 27.18
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.2702
86 | 011613002002 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | ㎡ | 0.85
| AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10 | 0.085
西10 1-201
87 | 011613002003 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | ㎡ | 4.85
| AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10 | 0.485
88 | 010802001003 | 拆除旧门，更换成品木门 品牌：相当于或优于“八喜”中档 | ㎡ | 2.07
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.10
| B- | 成品木门 | ㎡ | 2.07
89 | 010807001009 | 拆除旧窗，更换为铝合金推拉窗，含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗，带纱扇，6mm钢化白玻璃 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 4.29
| AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100 | 0.0215
| AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗，6mm钢化白玻璃 | 100 | 0.0429
90 | 010802001004 | 拆除旧门扇，更换成品木门门扇 品牌：相当于或优于“八喜”中档 | ㎡ | 1.57
| AC-1-126 | 拆除木门窗 门扇 | 10扇 | 0.10
| B- | 成品木门门扇 | ㎡ | 1.57
西10 3-202
91 | 010807001010 | 拆除旧窗，更换为铝合金推拉窗，含门窗塞缝 90系列1.4铝合金推拉窗，带纱扇，6mm钢化白玻璃 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 1.50
| AX-11-52 | 铝合金窗纱扇安装 推拉 | 100 | 0.0075
| AX-11-55换 | 90系列1.4铝合金推拉窗，6mm钢化白玻璃 | 100 | 0.0150
西12 1-701
92 | 010904002003 | 瓷砖地面翻新：铲除，找平，铺地面300*300*8防滑砖，预拌水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 0.50
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 0.0050
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第11页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AX-8-93换 | 陶瓷地面砖（每块面积0.36以内）{换:干混地面砂浆 DS M20 换:干混陶瓷砖粘结砂浆DTA} | 100 | 0.0050
93 | 011604002030 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.15
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0115
94 | 011407002030 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.15
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0115
西12 3-202
95 | 011604002031 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 3.59
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0359
96 | 011407002031 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 3.59
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0359
97 | 011604002032 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 2.81
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0281
98 | 011407002032 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 2.81
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0281
西14 401
99 | 011604002033 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 29.95
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.2995
100 | 011407002033 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 29.95
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.2948
101 | 011604002034 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.53
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0153
102 | 011407002034 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.53
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0153
103 | 011104002001 | 木地板拱起修复 | ㎡ | 0.76
| AX-8-111 | 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装 | 100 | 0.0076
实训楼A座 401
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第12页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
104 | 011604002035 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 12.50
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1250
105 | 011407002035 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 12.50
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1250
实训楼A座 602
106 | 011604002036 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 82.90
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.8290
107 | 011407002036 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 82.90
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.8290
实训楼A座 304
108 | 011604002037 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 17.55
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1755
109 | 011407002037 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 17.55
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1755
110 | 桂010801008001 | 拆除旧门扇 安装塑钢门，海螺型材，含门窗塞缝、门五金件、门框 品牌：相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 扇 | 1.00
| AC-1-126 | 拆除 门扇 | 10扇 | 0.10
| B- | 成品塑钢门门扇 | 樘 | 1
实训楼A座 903
111 | 011604002038 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 4.23
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0423
112 | 011407002038 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 4.23
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0423
实训楼A座 904
113 | 011604002039 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 9.39
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0939
114 | 011407002039 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 9.39
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第13页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0939
115 | 010903003003 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 6.39
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0639
116 | 桂010801008002 | 拆除旧门扇 安装塑钢门，海螺型材，含门窗塞缝、门五金件、门框 品牌：相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 扇 | 1.00
| AC-1-126 | 拆除 门扇 | 10扇 | 0.10
| B- | 成品塑钢门门扇 | 樘 | 1
实训楼A座 1001
117 | 桂010801008003 | 拆除旧门扇 安装塑钢门，海螺型材，含门窗塞缝、门五金件、门框 品牌：相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 扇 | 1.00
| AC-1-126 | 拆除 门扇 | 10扇 | 0.10
| B- | 成品塑钢门门扇 | 樘 | 1
118 | 030412001001 | 更换破损灯具及开关 | 套 | 1
| B-换 | 更换破损灯具及开关 | 套 | 1
119 | 011604002040 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 2.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0200
120 | 011407002040 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 2.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0200
实训楼A座 902
121 | 011604002041 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0100
122 | 011407002041 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0100
实训楼A座 1004
123 | 011604002042 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0600
124 | 011407002042 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第14页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0600
实训楼A座 3楼电梯厅
125 | 桂011204007001 | 贴墙面瓷砖 尺寸按原电梯厅瓷砖规格 预拌水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 0.30
| AX-9-59换 | 面砖 预拌砂浆 每块面积（0.20以内）{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10} | 100 | 0.0030
学3 室外维修
126 | 010512008003 | 更换C25砼井盖板 含拆除、制作、安装、钢筋、模板 |  | 0.15
| C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内） 20{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.015
| C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10㎡ | 0.100
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.006
| A-5-290 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以上 | t | 0.009
学3 207
127 | 010807001011 | 新装卫生间窗，铝合金平开窗，含门窗塞缝 90系列1.6铝合金平开窗，6mm磨砂玻璃 品牌：相当于或优于“南南铝、广西正田、广西远大”中档 | ㎡ | 0.34
| AX-11-56换 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm磨砂玻璃 | 100 | 0.0034
学4 207
128 | 010807001012 | 拆除更换破损的卫生间门 安装塑钢门，海螺型材，含门窗塞缝、门五金件、门框 5mm厚 品牌：相当于或优于“盼盼、海螺、星佰佳”中档 | 樘 | 1
| B- | 成品塑钢门 | 樘 | 1
129 | 011604002043 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0600
130 | 011407002043 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0600
学4 211
131 | 011604002044 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 57.56
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.5756
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第15页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
132 | 011407002044 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 57.56
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.5756
133 | 011604002045 | 卫生间天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 2.60
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0260
134 | 011407002045 | 卫生间天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 2.60
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0260
学4 303
135 | 011604002046 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 11.45
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1145
136 | 011407002046 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 11.45
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1145
137 | 010903003004 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 2.63
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0263
学4 304
138 | 011604002047 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 7.44
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0744
139 | 011407002047 | 天花板刷一遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 7.44
| AX-12-227换 | 内墙涂料 天棚面 二遍[实际遍数=1] | 100 | 0.0744
140 | FA1717001007 | 天棚化学注浆堵漏 含打钉、注浆、封堵、简易脚手架 | 处 | 1.00
| B- | 天棚化学注浆堵漏 | 处 | 1.00
学4 307
141 | 011604002048 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.24
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0624
142 | 011407002048 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.24
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0367
143 | 010903003005 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 6.24
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第16页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0624
学4 309
144 | 011604002049 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 53.30
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.5330
145 | 011407002049 | 内墙面刷两遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 53.30
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.5330
146 | 011604002050 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 22.99
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.2299
147 | 011407002050 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 22.99
| AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100 | 0.2299
学4 311
148 | 011604002051 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 15.00
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1500
149 | 011407002051 | 内墙面刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 15.00
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1500
150 | 011604002052 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 0.49
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0049
151 | 011407002052 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 0.49
| AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100 | 0.0049
152 | 011613002004 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | ㎡ | 0.24
| AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10 | 0.024
153 | 011613002005 | 拆除破损玻璃并更换5mm磨砂玻璃 | ㎡ | 0.25
| AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 5mm磨砂玻璃 | 10 | 0.025
学4 315
154 | 011604002053 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 13.12
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.1312
155 | 011407002053 | 内墙面刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 13.12
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第17页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1312
156 | 011604002054 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 6.28
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0628
157 | 011407002054 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 6.28
| AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100 | 0.0628
学4 312
158 | 011604002055 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 5.66
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.0566
159 | 011406003001 | 内墙面腻子铲除后刮腻子二遍 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 5.66
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0566
160 | 011604002056 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 1.09
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.0109
161 | 011407002055 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 1.09
| AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100 | 0.0109
162 | 011613002006 | 拆除破损玻璃并更换6mm钢化白玻璃 | ㎡ | 0.71
| AX-13-96换 | 金属门窗换玻璃 6mm钢化白玻璃 | 10 | 0.071
学4 202
163 | 011604002057 | 内墙面腻子起皮脱落铲除 | ㎡ | 34.80
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 0.3480
164 | 011407002056 | 内墙面刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 34.80
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.3480
165 | 011604002058 | 卫生间铲除部分砂浆 | ㎡ | 8.28
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 0.0828
166 | 011407002057 | 卫生间内墙面刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 8.28
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.0828
167 | 010903003006 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 8.28
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0828
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第18页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
168 | 011401001002 | 卫生间门刷漆 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | ㎡ | 1.26
| A-14-4 | 醇酸磁漆 单层木门 刷底油、调和漆二遍 磁漆一遍 | 100㎡ | 0.0126
学3 206
169 | 011604002059 | 卫生间铲除部分砂浆 | ㎡ | 9.00
| AC-1-96 | 铲除墙柱面 砂浆 | 100 | 0.0900
170 | 011407002058 | 卫生间内墙面刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 14.63
| AX-12-225 | 内墙涂料 墙面 二遍 | 100 | 0.1463
171 | 010903003007 | 墙面刷防水砂浆 | ㎡ | 9.00
| AX-6-93 | 防水砂浆（厚度20mm） 掺防水剂{干混地面砂浆 DS M20 素水泥浆} | 100 | 0.0900
172 | 011604002060 | 天花板腻子发霉发黑发黄，起皮脱落铲除 | ㎡ | 10.00
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.1000
173 | 011407002059 | 天花板刷二遍无机涂料 品牌：相当于或优于“立邦、德高、金隅”中档 | ㎡ | 10.00
| AX-12-227 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | 100 | 0.1000
学3 屋面防水维修
174 | 010902001001 | 铲除破损屋面原构造层，新建屋面防水及保温 隔离层:0.4厚聚氯乙烯薄膜 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 防水层:二层1.5厚高分子无膜基自粘防水卷材 品牌：相当于或优于“东方雨虹、大禹九鼎、科顺”中档 刷基层处理剂一道 找坡层:10厚C15细石找平层，随倒随抹光 | ㎡ | 114.00
| AC-1-61 | 拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖 | 100 | 1.1400
| AC-1-74 | 铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 | 100 | 1.1400
| A-8-68 | 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 | 100㎡ | 1.1400
| AX-7-18 | 挤塑板 厚度（50mm） | 100 | 1.1400
| AX-6-84换 | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2] | 100 | 1.1400
| AX-8-29换 | 细石混凝土地面找平层（厚度30mm）[实际厚度=10]{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15} | 100 | 1.1400
| AX-3-36 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 10 | 0.1163
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第19页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
学4 屋面防水维修
175 | 010902001002 | 铲除破损屋面原构造层，新建屋面防水及保温 隔离层:0.4厚聚氯乙烯薄膜 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 防水层:二层1.5厚高分子无膜基自粘防水卷材 品牌：相当于或优于“东方雨虹、大禹九鼎、科顺”中档 刷基层处理剂一道 找坡层:10厚C15细石找平层，随倒随抹光 | ㎡ | 112.00
| AC-1-61 | 拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖 | 100 | 1.1200
| AC-1-74 | 铲除卷材、涂膜防水层 无砂石保护层 | 100 | 1.1200
| A-8-68 | 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 | 100㎡ | 1.1200
| AX-7-18换 | 挤塑板 厚度（50mm） | 100 | 1.1200
| AX-6-84换 | 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面[实际层数=2] | 100 | 1.1200
| AX-8-29换 | 细石混凝土地面找平层（厚度30mm）[实际厚度=10]{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15} | 100 | 1.1200
| AX-3-36 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 10 | 0.1142
学4 34间房装洗手盆、冲水阀
176 | 031004003001 | 安装柱洗手盆，含水龙头、下水器 品牌：相当于或优于“美洁、通源、惠达”中档 | 套 | 34
| B9-0595 | 洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 | 10套 | 3.4
177 | 031001006001 | 供水主管 安装，含管道根部修补、管道组件 DN25 PPR管 1.6MPa 品牌：相当于或优于“雄塑、联塑、日丰” | m | 68.00
| B9-0126换 | 塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（32mm以内） | 10m | 6.800
178 | 031004013001 | 自动冲水箱（包含连接便盆的给水管） 品牌：相当于或优于“美洁、通源、惠达”中档 | 套 | 34
| B-换 | 自动冲水箱（包含连接便盆的给水管） | 套 | 34
179 | 010100100001 | 拆除、恢复地面瓷砖和防水 | 套 | 34
| B- | 拆除、恢复地面瓷砖和防水 | 套 | 34
其他项目
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） | [5 empty] | 第20页 共20页
序号 | 定额编号 | 定额子目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
180 | 桂011709001001 | 材料、建筑垃圾二次搬运费，按项计算 | 项 | 1.00
| B- | 材料、建筑垃圾二次搬运费，按项计算 | 项 | 1.00
181 | 桂011709001002 | 学3学4屋面维修材料搬运费及措施费 | 项 | 1.00
| B- | 学3学4屋面维修材料搬运费费及措施费 | 项 | 1.00
182 | 010103002001 | 垃圾、废渣装车及外运 运距暂定15km |  | 7.50
| AC-4-7换 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内[实际运距=15] | 100 | 0.0750
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
一 |  | 2024修缮工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2024修缮工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 9366.5 | 842.99 | 10209.49
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 195.1 | 17.56 | 212.66
合计
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 9366.5
| 合计 |  | 9366.5
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 镀锌铁丝（综合） | kg
2 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
3 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
4 | 圆钢HPB300φ10以上（综合） | t
5 | 铜丝 Φ1.6 | kg
6 | 橡胶板 1～3mm | kg
7 | 橡胶条 | m
8 | 橡胶密封条 | m
9 | 聚乙烯薄膜0.3mm | ㎡
10 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
11 | 棉纱 | kg
12 | 棉纱头 | kg
13 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
14 | 膨胀螺栓 M8 | 套
15 | 铁钉（综合） | kg
16 | 圆钉（综合） | kg
17 | 电焊条（综合） | kg
18 | 钢锯条 | 根
19 | 石料切割锯片 | 片
20 | 砂纸 | 张
21 | 水砂纸 | 张
22 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
23 | 砌筑水泥 M32.5 | t
24 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
25 | 白水泥（综合） | kg
26 | 砂(综合) | 
27 | 中砂 | 
28 | 碎石（5~20）mm | 
29 | 石膏粉 | kg
30 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
31 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
32 | 干混陶瓷砖粘结砂浆DTA | t
33 | 周转板枋材 | 
34 | 锯木屑 | 
35 | 钢化玻璃 6mm | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
36 | 磨砂玻璃 5mm | ㎡
37 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
38 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
39 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
40 | 长条复合木地板（成品） | ㎡
41 | 90系列1.4铝合金推拉窗，6mm钢化白玻璃 | ㎡
42 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm磨砂玻璃 | ㎡
43 | 90系列1.6铝合金平开窗，6mm钢化玻璃 | ㎡
44 | 铝合金纱扇（成品） | ㎡
45 | 铝合金小槽平开纱扇（成品） | ㎡
46 | 无光调和漆 | kg
47 | 醇酸磁漆（综合） | kg
48 | 油灰 | kg
49 | 仿瓷涂料 | kg
50 | 成品腻子粉（一般型） | kg
51 | 高分子无膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm | ㎡
52 | 防水剂(油) | kg
53 | 防水粉 | kg
54 | 冷底子油 | kg
55 | 防腐油 | kg
56 | 清油 | kg
57 | 熟桐油 | kg
58 | 油漆溶剂油 | kg
59 | 机油（综合） | kg
60 | 漂白粉 | kg
61 | XY401 胶 | kg
62 | 硅酮耐候密封胶 | kg
63 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
64 | 挤塑聚苯板（XPS） 50mm | ㎡
65 | 泡沫防潮纸 | ㎡
66 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
67 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
68 | 外丝 DN15 | 个
69 | 塑料管卡 de32 | 个
70 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
71 | 存水弯 De32 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
72 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
73 | 水 | 
74 | 电 | kW·h
75 | 其他材料费 | 元
76 | 其他材料费 | 元
77 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
78 | 成品塑钢门 材料费 | 樘
79 | 材料费 | m
80 | 更换破损灯具及开关 材料费 | 套
81 | 成品木门 材料费 | ㎡
82 | 天棚化学注浆堵漏 材料费 | 处
83 | 换锁芯 材料费 | 个
84 | 成品塑钢门 材料费 | 樘
85 | 成品木门门扇 材料费 | ㎡
86 | 成品塑钢门门扇 材料费 | 樘
87 | 拆除旧蹲便器及周边瓷砖，重做局部防水 材料费 | 项
88 | 自动冲水箱（包含连接便盆的给水管） 材料费 | 元
89 | 材料、建筑垃圾二次搬运费，按项计算 材料费 | 项
90 | 二次防水管 材料费 | m
91 | 脱模剂 | kg
◆商品砼◆
92 | 预拌普通混凝土 C25 | 
◆配合比◆
93 | 素水泥浆 | 
94 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C15 | 
◆主材◆
95 | PP－R给水管 DN25 1.6MPa | m
96 | PP－R给水管 DN25 1.6MPa | m
97 | 塑料给水管件 | 个
98 | 蹲式大便器(配套水箱、给排水管道及阀门) | 个
99 | 水龙头DN15 | 个
100 | 自闭式冲洗阀 DN20 | 个
101 | 大便器冲洗管 | 根
102 | 立柱式洗脸盆 | 个
◆机械台班组成◆
103 | 2023安装机械第一类费用 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年广西财经学院明秀校区东1、西2、学4、实训楼A座等周转房维修项目（重） |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
104 | 市政机械第一类费用 | 元
105 | 机械台班人工费 | 元
106 | 汽油92# | kg
107 | 轻柴油0# | kg
108 | 电 | kW·h
109 | 电 | kW.h
110 | 折旧费 | 元
111 | 检修费 | 元
112 | 维护费 | 元
113 | 安拆及场外运输费 | 元
114 | 其他费 | 元
◆机械◆
115 | 其他机械费 | 元
116 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
117 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
118 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
119 | 门式起重机提升质量5t | 台班
120 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
121 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
122 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
123 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
124 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
125 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
126 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
127 | 试压泵 压力30MPa | 台班
128 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
合 计
表-22