
广西财经学院文件

桂财院发〔2018〕14号

关于印发《广西财经学院资产购建项目履约验收管理办法》的通知
各部门、各单位：
为规范学校资产购建项目的验收行为，提高资产验收质量，保证学校所购建资产的真实性和可靠性，根据有关规定，现将《广西财经学院资产购建项目履约验收管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
附件：广西财经学院资产购建项目履约验收管理办法（试行）                                      
                              广西财经学院
                              2018年1月19日
广西财经学院校长办公室             2018年1月20日印发
附件：
广西财经学院资产购建项目履约验收管理办法（试行）
第一章  总  则
第一条 为规范学校资产购建项目的验收行为，提高资产验收质量，保证学校所购建资产的真实性和可靠性，根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的有关规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条 学校各部门使用财政性资金和科研资金采购货物、工程或服务的项目履约验收管理工作，适用本办法。 
本办法所指资产购建项目履约验收是指学校资产管理部门和学校资产申购部门对中标或者成交供应商提供货物、工程和服务的履约情况及结果进行现场检验和评估，以确认其是否符合采购合同约定标准和要求的活动。
第三条 学校资产管理、审计、采购部门是学校资产购建项目履约验收工作的监管主体，资产申购和使用部门是资产购建项目履约验收工作责任主体。学校资产管理部门负责按照采购合同的约定做好资产核验的组织工作，资产申购部门负责按照采购合同的约定做好资产初验工作，及时处理履约验收工作中出现的与合同约定不符的问题，并向学校采购部门反映中标或者成交供应商不履约的行为。
第四条 学校资产管理部门和资产申购部门可以根据资产购建项目具体情况自行组织验收工作，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构和相关领域的专家开展采购项目履约验收工作。
第2章  资产购建项目的履约
第五条  采购合同是履约验收的依据。资产购建部门、中标或者成交供应商应按照合同约定全面履行自己的义务。资产购建部门、中标或者成交供应商应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质履行通知、协助、保密等义务。合同履行、违约责任和争议处理，应根据合同法和学校有关规章制度的规定执行。
第六条  采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
采购合同继续履行将损害国家利益、社会公共利益和学校利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应该承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第七条  采购合同生效后，资产购建部门、中标或者成交供应商不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
第3章  资产购建项目的验收流程和方法
第八条  学校对购建项目的资产验收工作，按以下金额（指采购合同标的金额）及权限组织办理：
（一）采购金额5万元（含）以下的项目，由资产申购部门自行组织验收，报财务处资产管理科备案确认。
（二）采购金额在5万元以上至10万元（含）以下的项目，由学校资产管理部门和资产申购部门共同验收。
（三）采购金额在10万元以上的项目，由学校资产管理部门、审计部门、采购部门组成验收小组组织验收，必要时可视项目情况邀请校内外相关技术主管部门或专家一起参与验收。
第九条　货物类资产购置的验收流程和方法：
（一）验收流程。委托政府采购中心或招标代理机构进行招标采购以及学校采购办和各部门组织采购的货物类资产，在供货和安装完成后，按下列流程进行验收：
　　1. 使用部门初验。各部门申请采购的货物类资产，在供货和安装完成后，由使用部门按照资产采购合同规定的要求进行初验，必要时可视采购项目情况邀请校内外相关技术主管部门或专家一起参与初验。使用部门做好验收记录，并填写初验报告（格式详见附件7），与合同存在不符的，应向供货方提出，要求其及时整改，整改完成经使用部门验收合格后，填写验收单（格式详见附件1），并将验收单及相关验收资料（所需验收资料清单要求详见附件6）向学校资产管理部门提出正式验收申请。
　　2. 资产验收监管部门复验。由资产验收监管部门（资产管理部门、审计、采购）、使用部门以及相关技术部门（必要时对外聘请相关专家）组成验收小组，与供货单位一起，根据合同要求，按初验时的相同内容和复验小组认为必要增加的内容、程序进行验收并核实使用部门反映初验的情况是否属实。
　　以上验收内容存在不符合合同要求的，验收小组据实做出相应结论，并要求供货商进行补充、整改及做出书面承诺，在商定的时间内补充、整改完成后提出再验申请，重新组织验收，直至合格。
　　3. 验收合格。经验收合格的资产，验收小组成员应在验收单上签名，通过验收合格的资产方能办理货款支付手续。
（二）货物类资产验收内容和方法：
    1．电子电气设备类资产的验收内容和方法。委托政府采购中心或招标代理机构进行招标采购以及学校采购办和各部门组织采购的电子电气设备类资产，供货或安装完成后，由主要使用部门按照资产采购合同的要求进行初验，学校资产验收小组组织复验，验收的内容和方法如下：
　 （1）品种、规格、型号、数量、技术指标、质量性能参数、配置参数、运行性能参数等是否与合同相符。
　 （2）按合同要求是否为未使用过的全新产品。
　 （3）开箱检查相应的配件（套）是否齐全。
（4）需要安装的设备，是否按要求安装完毕并运转正常。
（5）合同规定需要进行技术指标测试的，必须进行测试并验证测试的技术指标是否符合质检指标要求。
（6）购置资产是否满足日常工作需要。
（7）其他合同约定的需要进行验收的内容。
2．软件类资产的验收内容和方法。委托政府采购中心或招标代理机构进行招标采购以及学校采购办和各部门组织采购的软件类资产，供货商在完成安装测试，并对使用部门进行培训后，由主要使用部门按照资产采购合同的要求进行初验，学校资产验收小组组织复验，验收的内容和方法如下：
（1）软件的模块内容和功能是否符合合同要求。
    （2）软件的各项指标参数是否符合合同要求。
（3）软件的运行是否满足实际使用要求。
（4）供货商是否按合同要求对使用部门进行软件的使用和维护培训。
（5）使用部门是否完全掌握软件的各项使用功能和操作流程。
（6）软件的使用手册、质保证书、光盘、电子密钥等必要配件是否按合同要求提供完整、齐全。
    （7）其他合同约定的需要进行验收的内容。
3．家具、装具、用具类资产的验收内容和方法。委托政府采购中心或招标代理机构进行招标采购以及学校采购办和各部门组织采购的家具、装具、用具类资产，供货商在完成供货安装后，由主要使用部门按照资产采购合同的要求进行初验，学校资产验收小组组织复验，验收的内容和方法如下：
（1）家具、装具、用具的品牌、规格、型号、数量、材质等各项指标参数是否符合合同要求。
（2）家具、装具、用具的安装是否符合实际使用要求。
（3）家具、装具、用具是否符合环保、安全的要求。
（4）对家具、装具、用具的材质合同约定有环保要求的，需提供权威部门出具的材质环保检测鉴定合格报告。
（5）其他合同约定的需要进行验收的内容。
4．其他类别资产的验收内容和方法，在资产完成供货和安装后，由主要使用部门按照资产采购合同的要求进行初验，学校资产验收小组组织复验，具体验收内容和方法由学校资产验收小组和使用部门视资产的实际情况共同商定。
（三）其他验收情况参照以下方法进行验收：
 1.货物主要指标参数（品牌、规格，型号，配置技术参数等）与合同不符情况的验收方法。
验收方法：申购部门初验时发现货物与合同不符，或由于产品更新换代等原因货物与合同不符等情况，应由供货商就货物相关重要指标参数的变更出具书面变更说明，经货物申购部门审核同意变更后，报采购办审核。验收时需附上经申购部门和采购办审核同意的变更说明函，再由资产管理部门组织验收。
2.货物非主要指标参数（厂家、产地等）及合同中非主要货物（零配件、单价低于1000元的货物）参数指标与合同不符情况的验收方法。
验收方法：由货物申购部门出具书面变更说明，经申购部门主要负责人审核同意后，报资产管理部门组织验收。
3.因采购变更产生的采购金额变更情况的验收方法。
验收方法：申购部门出具书面变更申请，经申购部门主要负责人审核同意变更后，报采购办审核。验收时需附上经申购部门和采购办审核同意的变更说明函，再由资产管理部门组织验收。
4.后勤维修耗材、电子产品维修耗材、教材、学生学位证书、招生宣传资料、印刷资料以及其他活动宣传手册、学生资助物资等不计入固定资产的低值易耗品的验收方法。
验收方法：由申购部门参照本办法规定的部门初验方法自行组织验收，并把验收情况如实填写部门验收单（一式两份，格式详见附件4），部门验收单提交一份到资产管理部门，并由资产管理部门按本办法第八条的规定组织完成验收工作。
5.图书、电子期刊、电子期刊数据库的验收方法。
验收方法：由图书馆参照本办法规定的部门初验方法自行组织验收，并把验收情况如实填写部门验收单（一式两份，格式详见附件4），部门验收单提交一份到资产管理部门进行备案。
   （四）采购金额在5万元（含）以下的物资采购项目的验收流程：
    由申购部门参照本办法规定的部门初验方法自行组织，并把验收情况如实填写部门验收单（一式两份，格式详见附件4），部门验收单提交一份到资产管理部门进行备案。
　　第十条　工程项目竣工的验收流程和方法：
　　（一）新建房屋建筑物基建工程的验收流程和方法：
　　1.施工单位按照建设工程施工合同和施工设计的要求，全部工程内容施工完毕，并能够正常投入使用，首先由施工单位进行自检，做好自检记录并写出自检报告。
　　2.施工单位在自检合格基础上向学校建设处提交基建工程竣工验收申请和完整的竣工资料、工程决算表，附上自检记录及自检报告。
　　3.建设处在接到施工单位提交的工程竣工验收申请后，组织工程设计、施工监理及主要设备厂家等单位，进行工程初验收，并写出初验报告。如有必要向施工单位提出整改意见。
　　4.经整改工程初验基本合格后，由建设处组织上级主管部门、后勤管理处、资产管理部门、审计处、采购办、工程监理单位、设计单位、勘察及施工单位共同参加，组成学校工程验收小组进行验收。大型基建工程的验收，必须由分管基建工作校领导主持。建设工程验收的主要依据为上级主管部门的批文、设计文件、招投标文件、工程施工合同、图纸会审纪录及设计变更通知单等。具体程序：
　　（1）审阅有关资料，主要包括：设计文件、招投标文件、工程施工合同、图纸会审纪录及设计变更通知单、施工记录、材料试验检验报告、分部分项工程验收记录等，以及施工单位的自检记录和自检报告，建设处组织预验收的预验收报告。
　　（2）听取勘察、设计、监理、施工等单位和建设处关于工程建设情况的汇报，监理单位介绍工程验收的技术规范。
　　（3）现场查看或抽检工程实体质量，主要是在主体结构安全的基础上对满足使用功能和装饰的内容进行检验，如设备、设施完好情况、运转情况，卫生间防水、通气孔，门窗，上下水，电气，墙面、天棚、地面等方面的达标情况。
　　（4）在工程初验和自行验收过程中，须分专业（土建、水暖、电气）逐房间进行检查，填写好工程验收现场检验记录，并进行汇总。
　　5.工程经学校自行验收基本合格后，由建设处负责报请政府部门的质检、规划、消防、人防、环保、卫生等职能部门进行正式检查验收，办理相关检查验收合格证明。
　　6.正式验收合格后，建设处将工程移交给使用部门投入正常使用，并负责到质量监督部门办理工程有关手续。
　　7.审计处、建设处根据合同规定与施工单位办理竣工结算。
8.工程交付使用办清竣工结算后，建设处向资产管理部门提交工程结算报告书及交付使用财产明细表，由资产管理部门组织办理竣工决算以及资产入账手续。
   （二）修缮类工程的验收流程和方法：
　　1.施工单位按照合同要求，完成维修、装修工程量清单的全部工作，并能够正常投入使用，首先由使用部门和施工单位进行初验，做出初验记录并写出申请验收报告。
　　2.施工单位在初验合格后向学校技术主办部门后勤处提交维修、装修工程竣工验收申请和完整的竣工资料、工程决算表、工程量清单、验收表，附上初验记录及检验报告。
3.后勤处在接到施工单位提交的维修、装修工程竣工验收申请以及相关资料后，组织本部门工程设计、工程管理等专业技术人员进行核验。
4.后勤处核验合格后，将验收报告以及其他相关资料提交资产管理部门，资产管理部门组织由后勤处、审计处以及施工单位、设计单位、监理单位以及验收专家（根据验收项目情况而适时邀请专家参与验收）等组成工程验收小组进行正式验收，主要是对照维修、装修工程合同、变更通知单、工程质量、数量等以及验收项目表进行现场查验维修、装修的项目是否完成，是否符合合同要求。验收合格后，参验人员在验收项目表上签字确认。
5.审计处根据维修、装修合同规定及项目验收单与施工单位办理竣工结算。
6.小型改扩建工程，比照以上程序，对改扩建中增加的固定资产价值，管理部门应按规定办理资产入账手续。　　
   （三）其他工程的验收流程和方法：
    其他工程指除房屋、建筑物工程、维修、装修工程以外的工程项目，如水电工程、网络工程、多媒体实验室环境改造等。其验收流程如下：
　　1.施工单位完成合同要求全部工作，并能够正常投入使用，首先由施工单位进行自检，做出自检记录并写出自检报告。
　　2.施工单位在自检合格后向该项目的学校主管部门提交工程竣工验收申请和完整的竣工资料、工程决算表、验收工程量清单（或采购清单），附上自检记录及自检报告。
　　3.学校主管部门在接到施工单位提交的工程竣工验收申请后，组织本部门专业技术人员对验收项目逐项进行工程预验收，逐项预验收合格后写出预验收报告，提请资产管理部门组织进行正式验收。
4.资产管理部门组织建设处、后勤处、审计处以及施工单位，组成工程验收小组进行验收，主要是对照工程合同、变更通知单等以及验收工程量清单（或采购清单）进行现场检查合同所列项目是否完成，所用施工材料、设备、配件是否符合合同要求的品牌、规格，使用是否正常。验收合格后，参验人员在验收项目表上签字确认。
5.审计处根据维修、装修合同规定及项目验收单与施工单位办理竣工结算。
6.对工程建设中增加的固定资产价值，项目管理部门应按规定办理资产入账手续。　
   （四）关于清洁、拆除搬运、日常维护等服务类工程项目的验收流程和方法：
    由主管部门参照本办法规定的工程验收流程和方法自行组织，并把验收情况如实填写部门验收单（一式两份，格式详见附件5），部门验收单提交一份到资产管理部门进行备案。
   （五）关于预算金额5万元（含）以下的小额零星工程的验收流程和方法：
由主管部门参照本办法规定的工程验收流程和方法自行组织，并把验收情况如实填写部门验收单（一式两份，格式详见附件5），部门验收单提交一份到资产管理部门进行备案。
第十一条 合同中涉及隐蔽工程或隐蔽设备情况的验收流程和方法：
（一）对隐蔽工程的验收流程和方法：
1.工程管理部门要求施工单位列出隐蔽工程的工程量清单和施工图纸，并加盖施工单位公章。
2.工程管理部门要对隐蔽工程进行拍照取证，照片要真实、清晰。
3.工程管理部门施工现场管理人员和施工单位工作人员要对照隐蔽工程量清单核对隐蔽工程的实际工程量（如实际工程量有与清单不符的情况，要标注实际工程量），核对无误后双方签字确认，同时由工程管理部门领导签字确认和加盖部门公章。有监理单位的工程项目还需监理单位签字盖章确认隐蔽工程量。
4.在工程项目竣工后，把经确认的隐蔽工程量清单、施工图纸和照片连同其他验收所需材料提交学校资产管理部门验收。
（二）对隐蔽设备的验收流程和方法：
1.设备采购部门要列出隐蔽设备清单，并对照合同要求进行核对初验。如有变更要按学校采购变更程序办理变更手续。对初验无误的隐蔽设备，设备采购部门验收人员和部门领导要在隐蔽设备清单签署验收意见并加盖部门公章。
2.设备采购部门要对初验无误的隐蔽设备进行拍照取证。照片要能清晰显示出设备的品牌、规格、型号等内容。
3.保留隐蔽设备的包装外壳、保修卡、质保卡、说明书等资料，以便现场进行查验。如为批量设备，包装外壳保留其一即可。
4.在项目完工后，把隐蔽设备的验收清单、照片连同该项目的其它验收所需材料提交学校资产管理部门验收。
    第十二条  应邀请校内外验收专家参与验收的情况：
为提高资产验收的质量，保证学校所采购资产的真实性和可靠性，学校应邀请校内外验收专家对大型资产采购项目或技术参数复杂的精密仪器设备及软件进行验收：
  （一）专家参与验收的项目：
1.120万元以上的电子设备货物类项目。
2.200万元以上的工程类项目。
3.单价20万元以上大型精密仪器设备。
4.30万元以上的软件项目。
5.其他技术参数复杂需要专家参与验收的项目。
  （二）验收专家的权利义务：
1.对资产的技术参数指标进行审核把关。
2.对资产验收情况出具验收书面意见。
3.对资产验收提出异议的，则视同验收不合格，由供货商按专家建议进行整改，整改完成后择期再组织验收。
4.校内验收专家不得对所在部门申购的资产进行验收，应坚持回避原则，由其他部门专家进行验收。
5.校外验收专家参与验收可获得相应的报酬：
根据《关于规范评审劳务费管理工作有关问题的通知》（桂财综〔2017〕28号）文件的规定，具体报酬标准：
   （1）参与现场验收的校外专家酬金为300—600元/人次（视项目情况而定）。
   （2）校外专家不参与验收，只对技术参数把关且出具书面验收意见的100元/人次。
  （三）验收专家的组成：
    1.校内专家：电子设备货物类、精密仪器设备、软件等的验收专家由实验教学中心、现代教育技术部及学校其他部门熟悉相关领域技术的人员组成。工程类验收专家由审计处、后勤处、建设处等部门人员组成。
    2.校外专家：对于单个（项）金额特别大或专业性特别强的设备（包括工程、软件），根据实际情况邀请校外相关领域专家参与。
3.验收专家应熟悉相关领域专业知识和技能，校内外专家均须具有副高以上专业技术职称。
第十三条 验收结果的审批权限：
（一）参照本办法的规定由资产申购部门自行验收的采购项目，验收结果由申购部门主要负责人根据验收流程和验收资料的完备性进行审批。
（二）参照办法的规定由学校资产管理部门或多部门组成验收小组验收且未达到公开招标限额以下的采购项目，验收结果由学校资产管理部门副职领导根据验收流程和验收资料的完备性进行审批。
（三）参照办法的规定由学校资产管理部门或多部门组成验收小组验收且达到公开招标限额以上的采购项目，验收结果由学校资产管理部门正职领导根据验收流程和验收资料的完备性进行审批。
    第十四条  验收结果公告。达到公开招标数额标准以上的政府采购项目〔货物类120万元（含）以上，工程类200万元（含）以上，服务类80万元（含）以上〕，学校资产管理部门应当将验收结果（验收书格式详见附件3）在学校校园网主页上进行公告，公告期不得少于5个工作日。
第十五条  验收资料归档。采购合同项目完成验收后，资产购建部门应当将通过验收后的资产验收单、项目审批报告、采购内审报告、合同以及其他相关资料等原始资料作为该采购项目的档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，并按时提交学校档案室保存，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。验收资料的归档工作列入部门年度工作考核范围中。
第十六条  在验收过程中，供需双方如果发生争议，经协商无效的，如合同有约定的，采购人与中标或者成交供应商按照采购合同约定的方式解决；如合同未做约定的，按照《合同法》的有关规定处理。
第4章  履约验收的职责
第十七条  资产管理部门职责：
（一）负责建立科学、合理和有效的资产购建项目履约验收工作机制，制定内部管理制度，遵循验收工作程序和要求。
（二）负责组建学校验收小组，并组织对学校政府采购项目的履约情况进行验收，协调解决验收过程中出现有关问题。
（三）负责监督学校各部门在验收过程中是否按照有关规定程序履行验收职责。发现中标或者成交供应商和有关人员有违法违规行为的，应及时制止并向学校纪检部门反映。
（四）对已经组织验收的政府采购项目可适时进行回访、跟踪和监控。
（五）对学校各部门的资产验收工作进行指导和考核，并对资产验收情况列入部门年终资产管理工作考核指标中，对不按合同规定办理资产验收工作的部门进行责任追究并扣减相应的部门年终考核得分，造成的损失由各部门自行负责。
（六）学校规章制度规定的其他职责。
第十八条 学校验收小组职责：
（一）应具备与采购项目相关的专业知识和实践经验。
（二）必须按照政府采购合同以及招标文件、投标文件、各项承诺、技术方案、配置型号等内容进行验收，不得私自改变验收标准，降低验收等级。对验收过程中需要共同认定的事项存在争议的，需按照少数服从多数的原则做出结论。验收小组成员有自主发表意见的权力，对验收结论有异议的，应该在验收书上明确签署不同意的意见，并说明理由，否则视为同意验收。
（三）要认真做好验收记录，在验收单中应详细列明有关情况。包括：中标或者成交供应商是否按合同约定的时间、地点和方式履约；提供的货物品牌、型号和配置是否符合合同约定，是否缺少应有的配件、附件、材料，货物或工程数量、质量、性能、功能是否达到合同约定；中标或者成交供应商在安装、调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求；提供的质量保证证明材料是否齐全等。
（四）应当坚持实事求是原则，按采购合同规定客观公正地独立提出验收意见并对自己所签署的验收意见负责。
（五）验收结束后，填写验收单（格式详见附件1、2、3），出具验收意见，明确验收是否合格等，验收小组成员应当签字确认。
（六）验收小组成员与中标或者成交供应商有利害关系的，应主动提出回避。
第十九条 资产申购部门职责：
（一） 按照采购合同约定认真做好采购项目的初验工作。各部门初验的内容包括：中标或者成交供应商是否按合同约定的时间、地点和方式履约；提供的货物品牌、型号和配置是否符合合同约定，是否缺少应有的配件、附件、材料，货物或工程数量、质量、性能、功能是否达到合同约定；中标或者成交供应商在安装、调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求；提供的质量保证证明材料是否齐全等。
（二）在初验过程中发现有下列不符合合同约定情形的，应及时向中标（或者成交供应商）提出按合同约定限期整改：
1.中标（或者成交供应商）未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物型号或配置不符合合同约定，缺少应有的配件、附件、材料，货物的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的（合同未约定的，按国家、行业有关标准或技术文件规定执行）。
2.中标或者成交供应商在安装、调试等方面违反合同约定或服务规范要求。
3.其他违反合同约定的情形。
（三）验收结束后，填写验收单（格式详见附件1、2、3），出具初验意见，明确初验是否合格等，初验部门验收人员应当签字确认。
（四）在初验过程中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大可疑情况的，应及时书面向学校采购管理部门反映，经确认属于质量问题的，采购管理部门应当及时与中标或者成交供应商进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，采购管理部门应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。
（五）由于产品停产或者因学校教学、科研及建设发展需要等客观原因，在不违反法律法规前提下需要变更采购合同约定条款的，申购部门需向学校采购管理部门提出书面申请，经审核批准后，再按变更后的采购合同条款验收。
（六）各部门分管资产管理工作的负责人为资产验收的第一责任人，各部门资产采购项目负责人和资产管理员为资产验收工作的具体责任人，各部门要严格按合同规定把好资产验收关，发现有不按合同规定验收，或验收出现重大失误而造成学校资产损失以及其他违法违规行为的，依法追究相关责任人的责任。
第5章  法律责任
第二十条 学校各部门在资产采购项目履约验收过程中存在违法违规行为的，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关法律法规的规定进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十一条 本办法由财务处负责解释。
第二十二条 学校各部门可以根据本办法并结合本部门实际工作情况制定具体的实施办法。
第二十三条 本办法自发布之日起施行。
附件：1.广西财经学院资产购置验收单
      2.工程项目验收单
      3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
      4.部门物资采购项目验收单
      5.工程项目部门验收单
      6.关于采购项目验收需附佐的材料
      7.广西财经学院货物类资产采购项目初验报告
附件1
广西财经学院资产购置验收单
部门（公章）       年    月    日
	项目名称
	
	项目负责人
	

	合同号
	
	合同金额
	

	供货单位
	
	供货负责人及联系方式 
	

	到货/安装完成时间
	
	存放地点
	

	货物清单：

	初验情况

	是/否
	验收内容
	验收说明

	是否
	是否存在与合同不符的情况
	

	是否
	数量、种类是否与合同相符
	

	是否
	规格型号及技术指标是否与合同相符
	

	是否
	设备配件是否与采购要求相符
	

	是否
	货物是否全新完好
	

	是否
	技术文档是否齐全
	

	是否
	售后保修卡是否收妥
	

	是否
	是否满足工作需求
	

	验收时间
	

	初验人签名
	
	初验部门
领导签名
	

	正式验收情况

	验收情况
	验收存在问题
	整改后验收情况

	
	
	

	验收意见
	

	验收时间
	

	验收（小组）人员
	

	资产管理部门领导
	

	验收专家意见或其他验收情况备注
	


注：1.对于合同金额在10万元（含）以下的采购项目验收，由学校资产管理部门和资产申购部门共同验收。对于合同金额在10万元以上的采购项目验收，由资产管理部门组建资产验收小组在资产申购部门初验后组织正式验收。
2.本验收单初验情况由资产申购部门填写，正式验收情况由资产管理部门填写；验收单原件由资产管理部门保存。
3.本验收单用A4纸双面打印。
附件2
	工程项目验收单

	合同编号
	　
	申请验收部门（盖章）
	　

	项目预算（元）
	　
	竣工初验时间
	　

	建设项目名称
	　

	施工单位
	　

	初验情况
	　

	初验人员
	　
	初验部门领导
	　

	核验情况
	　

	验　收　人　员

	财务处：
	　
	财务处领导
	　

	
	审计处：

	
	采购办：

	
	项目管理部门：

	
	施工单位：

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验收日期：


附件3
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收         □委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金  额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合        计
	
	

	合计大写金额：   仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年 月 日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年   月   日


（注：120万元（含）以上的设备类项目，200万元（含）以上的工程类项目，80万元（含）以上的服务类项目适用此验收单）
附件4
	部门物资采购项目验收单
部门（公章）：

	采购项目名称
	　

	合同号
	　
	合同金额
	￥元

	供货单位
	　
	采购经办人电话
	　

	使用用途
	　
	物资供货   完成时间
	　

	货物清单：

	

	验收人员签名
	　
	验收情况   
	　

	部门领导意见
	　
	验收时间
	　


（注：此表用于部门自行验收的物资采购项目，一式两份，一份部门存档，一份提交学校资产管理部门备案）
附件5
	工程项目部门验收单

	部门公章：

	建设项目名称
	　

	施工单位
	　

	验收情况
	　

	验收部门
	　

	验收人员
	　

	验收部门领导意见
	　

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　验收日期：


（注：此表用于部门自行验收的工程项目，一式两份，一份部门存档，一份提交学校资产管理部门备案）
附件6
               关于采购项目验收需附佐的材料
一、货物、服务类项目验收需附佐材料：
1.立项报告。
2.采购内审报告。
3.采购合同（询价采购的附上询价单）。
4.如有采购变更的需附上变更函。
5.验收单（使用部门先初验并填好初验意见，达到公开招标限额以上的项目<货物类：120万元及以上、服务类80万元及以上>还需附上《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，用于公示）。
6.部门初验报告。
7.其他与验收项目有关的资料（有则提供）。
8.合同中涉及隐蔽设备的清单和照片等相关资料。
二、工程类项目验收需附佐材料：
    1.立项报告。
2.采购内审报告。
3.竣工图纸。
4.施工合同。
5.预算和结算书（工程结算清单）。
6.如有变更的需附上变更签证单。
7.验收单（使用部门先初验并填好初验意见，达到公开招标限额以上的项目<工程类：200万元及以上>还需附上《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，用于公示）。
8.验收的工程量清单（包含签证部分；标注分项工程量价格）
9.其他与验收项目有关的资料（有则提供）。
10.合同中涉及隐蔽工程的清单和照片等相关资料。
以上资料需提供原件，加盖相关人员的签字和单位公章。
附件7
	广西财经学院货物类资产采购项目初验报告

	项目名称
	　
	合同编号
	　

	合同金额
	　
	中标单位
	　
	项目申购部门（盖章）
	　

	验收内容

	资产名称
	品牌/规格/型号
	技术参数
	数量
	各项技术指标是否测试并符合合同要求
	是否安装调试完成
	是否存在合同变更（如有变更请列出变更内容）
	验收人
	是否通过验收
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	项目验收结论
	1.已安装测试并运行正常。
2.未变更项技术指标符合合同要求。
3.变更项技术指标没有出现负偏离，并提供了有效的证明材料。
4.项目验收整体通过。
	项目验收参与人员
	　
	项目申购部门主管领导意见
	　


1

