## 预算表
2020-2021年空调设备维修服务报价表 （上控价195000.00）
序号 | 维修项目 | 空调型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 更换保险管 | 1-20匹 | 个 | 200
2 | 内外机电路维修 | 1-5匹 | 台 | 200
|  | 10匹 | 台 | 2
|  | 20匹 | 台 | 2
3 | 更换原厂电脑版 | 1-1.5匹 | 台 | 15
|  | 2匹 | 台 | 5
|  | 3匹 | 台 | 3
|  | 5匹 | 台 | 3
|  | 10匹 | 台 | 1
|  | 20匹 | 台 | 1
4 | 维修电脑板 | 1-5匹 | 台 | 85
|  | 10匹、20匹 | 台 | 5
5 | 维修控制面板 | 1-1.5匹 | 台 | 5
|  | 2匹 | 台 | 15
|  | 3匹 | 台 | 25
|  | 5匹 | 台 | 25
|  | 10匹、20匹 | 台 | 2
6 | 空调设备清洗 | 1-5匹 | 台 | 750
|  | 10匹、20匹 | 台 | 5
7 | 加雪种R-22型 | 1-1.5匹 | 台 | 50
|  | 2匹 | 台 | 20
|  | 3匹 | 台 | 40
|  | 5匹 | 台 | 35
8 | 加雪种R-32型 | 1-1.5匹 | 台 | 13
|  | 2匹 | 台 | 8
|  | 3匹 | 台 | 13
9 | 加雪种R-410a型 | 1-1.5匹 | 台 | 10
|  | 2匹 | 台 | 3
|  | 3匹 | 台 | 5
10 | 清洗制冷管道系统及抽真空处理 | 1-1.5匹 | 台 | 20
|  | 2匹、3匹 | 台 | 40
|  | 5匹 | 台 | 40
|  | 10匹、20匹 | 台 | 5
11 | 维修内外机及管道漏水 | 1-5匹 | 台 | 120
|  | 10匹、20匹 | 台 | 5
12 | 更换空调连接排水管 | 1-5匹 | 台 | 110
|  | 10匹、20匹 | 台 | 5
13 | 更换铜管保温棉套 | 1-2匹 | 台 | 10
|  | 3匹、5匹 | 台 | 12
|  | 10匹、20匹 | 台 | 3
14 | 更换内外机感温器 | 1-3匹 | 台 | 6
|  | 5-20匹 | 台 | 3
15 | 更换内机接收器 | 1-1.5匹 | 台 | 5
|  | 2匹 | 台 | 5
|  | 3-20匹 | 台 | 10
16 | 更换变压器 | 1-1.5匹 | 台 | 2
|  | 2匹 | 台 | 2
|  | 3匹、5匹 | 台 | 2
17 | 更换空调电容 | 1-1.5匹 | 台 | 5
|  | 2匹 | 台 | 10
|  | 3匹、5匹 | 台 | 30
18 | 更换功率模块 | 1-1.5匹 | 台 | 5
|  | 2匹 | 台 | 3
|  | 3匹 | 台 | 2
|  | 5-20匹 | 台 | 5
19 | 更换供电整流堆块 | 1-1.5匹 | 台 | 4
|  | 2匹、3匹 | 台 | 5
|  | 5匹 | 台 | 3
20 | 更换伏率波频电容及连接模块 | 1-1.5匹 | 台 | 3
|  | 2匹 | 台 | 3
|  | 3匹 | 台 | 3
|  | 5匹 | 台 | 3
21 | 更换交流接触器 | 1-2匹 | 台 | 8
|  | 3匹 | 台 | 2
|  | 5匹 | 台 | 2
22 | 更换高低压开关 | 1-5匹 | 台 | 15
|  | 10匹、20匹 | 台 | 5
23 | 更换电子调节阀 | 1-2匹 | 台 | 6
|  | 3匹 | 台 | 2
|  | 5匹 | 台 | 1
|  | 10匹、20匹 | 台 | 1
24 | 空调设备制冷系统管道及接头等补漏 | 1-2匹 | 台 | 5
|  | 3-20匹 | 台 | 5
25 | 更换并焊接铜管 | 1-5匹 | 台 | 5
|  | 10匹、20匹 | 台 | 2
26 | 更换四通阀(铜制) | 1-1.5匹 | 台 | 2
|  | 2匹 | 台 | 1
|  | 3匹 | 台 | 1
|  | 5-20匹 | 台 | 1
27 | 更换风扇电机 | 1-1.5匹 | 台 | 2
|  | 2匹 | 台 | 2
|  | 3匹 | 台 | 5
|  | 5匹 | 台 | 2
28 | 更换风扇电机内置轴承 | 1-1.5匹 | 台 | 1
|  | 2匹 | 台 | 1
|  | 3匹 | 台 | 1
|  | 5匹 | 台 | 1
29 | 更换风扇叶 | 1-1.5匹 | 台 | 2
|  | 2-3匹 | 台 | 2
|  | 5匹 | 台 | 1
30 | 更换摆风小电机 | 1-2匹 | 台 | 2
|  | 3-5匹 | 台 | 2
31 | 更换加湿器水位探头 | 1-20匹 | 台 | 5
32 | 更换加湿器进水阀 | 1-20匹 | 台 | 5
33 | 更换加湿器排水阀 | 1-3匹 | 台 | 3
|  | 5-20匹 | 台 | 3
34 | 更换加湿器导电率探头 | 1-20匹 | 个 | 5
35 | 更换空气压差器 | 1-3匹 | 台 | 2
|  | 5匹 | 台 | 1
36 | 更换内外机连接电缆线/米 | 1-1.5匹 | 米 | 5
|  | 2匹 | 米 | 5
|  | 3匹、5匹 | 米 | 5
37 | 整机单拆 | 1-1.5匹 | 台 | 20
|  | 2匹 | 台 | 8
|  | 3匹 | 台 | 15
|  | 5匹 | 台 | 10
38 | 整机单装 | 1-1.5匹 | 台 | 20
|  | 2匹 | 台 | 8
|  | 3匹 | 台 | 15
|  | 5匹 | 台 | 10
39 | 搬运费/台 | 1-10匹 | 台 | 50
40 | 铜管/米 | 1-1.5匹 | 米 | 10
|  | 2匹 | 米 | 10
|  | 3匹 | 米 | 5
|  | 5匹 | 米 | 10
41 | 铁架/付 | 1-2匹 | 付 | 5
|  | 3-5匹 | 付 | 5
42 | 原厂遥控器 | 1-1.5匹 | 个 | 10
|  | 2匹 | 个 | 3
43 | 空调检测及性能鉴定费 | 1-5匹 | 台 | 10
44 | 统一墙体水磨钻孔费 | 1-5匹 | 个 | 15
45 | 总计