附件4：

网络零星工程采购项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | |
| 项目名称：网络零星工程采购 | | | | | | | | |
| 项目上限控制价：¥12,800.00 | | | | | | | | |
| 项号 | 品名 | 主要要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | | 是否响应 |
| 1 | 网络信息点安装 | 超五类网线，长度不超90米，超五类双绞线（TCL罗格朗、大唐电信同等次品牌），RJ45水晶头、RJ45模块和面板（TCL罗格朗、大唐电信同等次品牌） | 个 | 5 |  |  | |  |
| 2 | 网络信息点安装 | 光纤，教工宿舍区光纤入户信息点安装，包含华为千兆Gpon光猫设备一台 | 个 | 10 |  |  | |  |
| 3 | 光纤布线 | 光纤布线，室外光缆，成端（包含光纤盒、尾纤，偶合器等） | 米 | 100 |  |  | |  |
| 4 | 光纤跳线 | 单模/多模 | 对 | 10 |  |  | |  |
| 5 | 光纤模块 | 千兆光纤模块，单模/多模，单芯/双芯 | 个 | 5 |  |  | |  |
| 6 | 光纤模块 | 万兆光纤模块，单模/多模，单芯/双芯 | 个 | 5 |  |  | |  |
|  | 合计 | | | | ¥0.00 | | |  |
| 要求及相关说明： 1.以上货物报价时需要提供分项报价，总价应低于上控价，高于上控价为无效报价。 2.以上货物必须依据本单位场地、教学用途、兼容采购人原有设备等实际要求进行定制，如达不到实际使用要求，供应商必须进行整改至全部验收合格为止，如有三次验收不合格的，采购人有权解除合同并上报财政监管部门。 3.供应商报出的投标价格已包含配件费和技术服务费，所有配件需提供安装调试服务，不得加收任何其它费用，并在中标后签订的合同期内按固定中标价格执行。**维修时维修配件及项目根据实际情况，数量在此基础上可能有适当调整，结算时按实际需求数量和单价结算。** 4．付款方式：本项目为分批次采购项目，无预付款，采用据实结算方式采购。采购人根据实际使用需求向成交人采购货物，成交人将货物送达指定地点并验收合格后按采购人要求开具发票，收到发票后，采购人将根据学校工作安排，一个季度向成交人支付货款，直至付完合同总金额100%的款项。 5.合同期内，供货商接到维修零配件采购需求后48小时内送货上门，不管需求量的多少，不得以任何理由拒绝供货、送货，并提供相应的安装、调试及维护/维修服务。必须认真做好所需维修设备故障鉴定工作，不得以换代修。维修更换下来的坏件归本单位所有，并按要求交还到指定地点，维修服务单位不能占有或带走。 6. 对未能履行上述承诺的商家，本单位保留终止与其签订定点采购及维修协议，并追究其相应责任的权利。 7．特别说明：明秀校区、相思湖校区，均必须提供送货上门服务，不得以任何理由加收上门服务费。 | | | | | | | | |

报价公司（盖公章）： 法定代表人签字：

联系人及电话： 报价时间： 年 月 日